Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren z trzema otworami o łagodnie wyoblonych krawędziach? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 10, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach: 0,5 x 90 - 25G 0,7 x 90 - 25G 0,4 x 90 - 27G 1,1 x90 - 19G 1,2x90 - 18G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 10, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach: 0,5 x 90 - 25G lub 0,55 x 90 - 24G 0,4 x 90 - 27G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 10, Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę o wymiarach 0,45x90 - 26G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy ok. 34mm oraz o długości ok 195mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 16, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a'144 wraz z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 18, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał bez etykiety? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 18, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z osobno dołączoną etykietą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 20, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z nakrętką w kolorze innym niż biały lub przezroczysty? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 20, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika z nakrętką za opakowanie a'500 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 20, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 60ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel