Kraków dnia: 2023-12-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) - 1

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023. |
| --- | --- |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ
w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje opublikowane Wyjaśnienia treści SWZ-25 z dnia 27.11.2023 r. w następujący sposób:

Było:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 3 kranika trójdrożnego, którego objętość wypełnienia z drenem wynosi 0,80 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Jest:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 3 kranika trójdrożnego, którego objętość wypełnienia z drenem wynosi 0,80 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kranik o parametrach proponowanych przez Wykonawcę (objętość wypełnienia kraniku wraz z drenem 0,80ml). Zamawiający nie doprecyzował w SWZ, że chodzi o objętość (kranik + dren).

Powyższą zmianę w zakresie pakietu nr 12 poz. 3 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego.

W związku ze zmianą SWZ informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2023-12-04 godz. 11:00 na dzień 2023-12-08 godz. 11:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2023-12-04 godz. 12:00 na dzień 2023-12-08 godz. 12:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel