## Arkusz1
PAKIET 2 - Proteza CMC, kotwice nadgarstka i ręki
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Proteza stawu stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka wykonana z tytanu lub materiału umożliwiającego wykonanie MRI. |  | 20 | X | X | X | X
1a | Trzpień bezcementowy anatomiczny w min 3 rozmiarach |  | 20
1b | Szyjka modularna zespolona z głową w min. 3 rozmiarach lub głowa i szyjka oddzielnie w min. 3 rozmiarach |  | 20
1c | Panewka bezcementowa w minimum 2 rozmiarach. |  | 20
2 | Kotwica wkręcana nitinolowa do rekonstrukcji więzadeł nadgarstka i ręki średnica 2 mm, nici niewchłanialne zakończone igłami |  | 5
3 | Kotwica wbijana nitinolowa do rekonstrukcji więzadeł nadgarstka i ręki średnica 2mm, nici niewchłanialne zakończone 2 igłami. |  | 5
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia koniecznego instrumentarium na czas zabiegu.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia cadaverowego 2 członków personelu lekarskiego z użycia powyższych implantów.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.