Kraków dnia: 2023-12-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-709/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę piezoelektrycznego czujnika ciśnienia na potrzeby WIMiIP” – znak sprawy KC-zp.272-709/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

DOTYCZY: OPZ.  Prosimy o podanie definicji wyrażenia "Natural frequency"

Pytanie 2

Dotyczy Wzoru Umowy paragraf 8 punkt 5 ust.d): Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na następujący: d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 50 dni roboczych od momentu zgłoszenia roboczych od momentu zgłoszenia

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż użyte w OPZ wyrażenie "Natural frequency" oznacza częstotliwość naturalną (częstotliwość rezonansową), tj. najniższą częstotliwość, przy której piezoelektryk drga 
w warunkach rezonansu.

Ad. 2

Tak,  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 5 lit. d) na zapis w brzmieniu:

„Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 50 dni roboczych od momentu zgłoszenia”

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ.  W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania i Platformie 
e-ProPublico Zmodyfikowany wzór umowy.

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty, o czym Zamawiający zawiadamia w odrębnym piśmie.