Kraków dnia: 2023-12-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-50/23 – 820.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (51 grup). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-50-2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie do zadania 14 Czy ze względu na okres wsparcia Producenta dla NIM 3.0. który zakończy się z dniem 01.09.2024, Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie tego urządzenia umową do ww. dnia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2 Prosimy o podanie zakresu prac do wykonania przez Urząd Dozoru Technicznego ( zapisy w SWZ). 1.Nie podanie - uniemożliwia złożenie oferty ze względu na znaczne koszty, które ta pozycja może zawierać ( a nawet znacznie przewyższyć koszt samego przeglądu ), 2.Prosimy również o dołączenie do tabeli tej pozycji oraz informacji o ilości rewizji UDT dla każdego urządzenia ( sterylizatora). 14. W przypadku urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwie przygotowanie urządzenia i jest obowiązany uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Rewizja przewidziana wewnętrzna i zewnętrzna wytwornic pary, ilość 2 szt.

Pytanie nr 3 zadanie nr 44 W formularzu cenowym data najbliższego przeglądu to 2023.09 czy nie nastąpiła tutaj omyłka i powinno być - data najbliższego przeglądu to 2024.09.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, prawidłowa data to 2024.09 – Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr 29 - załącznik nr 1 do SWZ Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu laparoskopowego, poz. 1, 2,3. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa urządzenia, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu 29). Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2017 TYP-PV 800 NR SN-171070, PRODUCENT -AESCULAP, 3D/2D, STEROWNIK KAMERY PV630 SN 814269, GŁOWICA KAMERY PV482,MONITOR FULL HD 21,5" SN 26330063, MONITOR 3D FULL HD 32" SN-C71E10686, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OP923 SN-734098, INSULFATOR Z ODDYMIANIEM FLOW50 NR SN 1709CE0154 - Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2015 LAPAROSKOP TYP PV890 Z WYPOSAŻENIEM I CZĘSCIAMI ZAMIENNYMI WRAZ Z: OPTYKAMI SZEROKOKĄTNYMI ŚR.10MM 30ST.330MM PE909A (3SZT.), PDSTAWKA DO OPTYKI 340MM JF431R(3SZT), OPTYKA SZEROKOKĄTNA ŚR.10MM 0 ST.330MM (1SZT.)PE889A, FULL HD ŚWIATŁOWÓD ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M OP923 (3SZT.) - Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2015 LAPAROSKOP TYP PV890 Z WYPOSAŻENIEM I CZĘSCIAMI ZAMIENNYMI WRAZ Z: OPTYKAMI SZEROKOKĄTNYMI ŚR.10MM 30ST.330MM PE909A (3SZT.), PDSTAWKA DO OPTYKI 340MM JF431R-3SZT, , FULL HD ŚWIATŁOWÓD ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M OP923 (3SZT.), OPTYKA SZEROKOKĄTNA ŚR. 10mm 30 st.330mm PE909A

Pytanie nr 5 ( dot. pakietu 29) Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto niewykonanej w terminie części umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy. - w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy – za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto – za brak obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają: - Punkt 15.1 SWZ – termin związania ofertą: 2024-01-17 - Punkt 17 SWZ – termin składania ofert: 2023-12-19 godz. 09:00 - Punkt 18.1 SWZ – termin otwarcia ofert: 2023-12-19 godz. 09:30 - Załącznik nr 1 do SWZ w zakresie opisu w zadaniu nr 44 (dot. terminu przeglądu) oraz w zakładce „informacje ogólne” - dodano treść: „b. przeglądy okresowe sprzętu medycznego wykonamy w siedzibie Zamawiającego ………. (należy wpisać TAK lub NIE – vide kryteria oceny ofert)

Zamawiający