Kraków dnia 02.01.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/50/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 PAKIET 5 1. Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. PAKIET 7 2. Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania amorficznego, przeźroczystego hydrożelu w tubce bez podziałki zapewniającej precyzyjne dozowanie żelu? Nasza prośba wynika z faktu, iż została zakończona produkcja opisanego w SWZ hydrożelu w strzykawce. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel