Kraków dnia 02.01.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/50/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, zawiniętych w serwetę z włókniny 60 x 60cm, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych o rozmiarze XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 3. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych o rozmiarze XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 4. Pytanie nr 9 dotyczy zapisów SWZ pkt.9 ppk.9.1. odnośnik a) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przedłożenia przez dystrybutora / importera upoważnienia od producenta do reprezentowania wytwórcy. Odpowiedź: Należy postąpić zgodnie z zapisem SWZ pkt.9 ppk.9.1. odnośnik a) tj. „W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. W przypadku załączenia oświadczenia autoryzowanego dystrybutora należy przedłożyć stosowne upoważnienie do reprezentowania wytwórcy”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel