Kraków dnia 02.01.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/50/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, pozycja 1 - 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków nasączonych parafiną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2., wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, głębokość części pod pośladki 25 cm. Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O. Opakowanie zbiorcze 45 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej? Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42 x 36 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 5 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm? Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 5 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 3 warstwowej na całej powierzchni, bez dodatkowych padów chłonnych, gramatura 75g/m2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 4 etykietami samoprzylepne typu TAG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 5 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm lub 4cm x 6cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 7 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 7 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści żel hydrokoloidowy w opakowaniu tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę bez dodatkowej podwójnej podziałki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 9 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga fartucha z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel