Kraków dnia 02.01.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/50/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakiet nr 4 1.Czy oferowane folie mają posiadać udokumentowane opublikowanymi badaniami działanie zmniejszające odsetek zakażeń miejsca operowanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 2. Czy oferowane folie mają być sterylizowane radiacyjnie co wyklucza sterylizację tlenkiem etylenu powodującą powstawanie drażniących substancji będących wynikiem reakcji tlenku etylenu z jodoforem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy folie powinny posiadać oznaczenie końca folii na papierze zabezpieczającym co znacznie ułatwia aplikację eliminując ryzyko niezachowania aseptyki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 4. Czy folie mają być wykonane z tworzywa o niskiej pamięci na rozciąganie co eliminuje odklejanie się folii podczas manipulacji kończynami i zapobiega rozciąganiu rany? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel