Kraków dnia 02.01.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III” – znak sprawy ZP/50/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cytrynianu trójsodowego w stężeniu 30% w postaci strzykawek ze złączem Luer Lock z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika. Duopack zawiera dwie strzykawki z cytrynianem o stężeniu 30% i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewników i portów, redukujący zakażenia bakteryjne (działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne). wyrób medyczny klasa IIa. Wykonawca dostarczy 210 duoakow zawierających 2 strzykawki z cytrynianem 30%, łącznie 420 strzykawek (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cytrynianu trójsodowego w stężeniu 46,7% w postaci System do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci strzykawek ze złączem Luer Lockz tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika. Duopack zawiera dwie strzykawki z cytrynianem o stężeniu 46,7% i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewników i portów, redukujący zakażenia bakteryjne (działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne). wyrób medyczny klasa IIa. Wykonawca dostarczy 210 duopakow zawierających 2 strzykawki z cytrynianem 46,7 %, łącznie 420 strzykawek (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel