Poznań dnia: 2024-01-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca” – znak sprawy SZW/DZP/153/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dotyczy pakietu nr 4: Czy w opisie dotyczącym cewnika i systemu Zamawiający ma na myśli: częstotliwość od 20- do 60 MHz na jednym lub dwóch oddzielnych cewnikach oraz Dwie częstotliwości obrazowania (od 20- do 60 MHz) na jednej lub dwóch głowicach i zaakceptuje wartości częstotliwości w tym przedziale? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Głowica/głowice mają działać w przedziale 20-60 MHz. Nie ma znaczenia czy na jednym czy dwóch cewnikach. Może być nawet tylko jeden, którego częstotliwość mieści się w tym przedziale. W związku z tym jak najbardziej akceptujemy dwie odrębne głowice o częstotliwościach 20 i 45 MHz PYTANIE NR 2 Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści cewniki oraz częstotliwości obrazowania o wartości 20 oraz 45 Mhz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Głowica/głowice mają działać w przedziale 20-60 MHz. Nie ma znaczenia czy na jednym czy dwóch cewnikach. Może być nawet tylko jeden, którego częstotliwość mieści się w tym przedziale. W związku z tym jak najbardziej akceptujemy dwie odrębne głowice o częstotliwościach 20 i 45 MHz

Pytanie nr 2 PYTANIE NR 1 dot. § 2 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego postanowienia. Umowa przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi (§6), tym samym wprowadzanie dodatkowego zobowiązania do wymiany wyrobu w sytuacji określonej w ww. zapisie nie jest uzasadnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Jest to faktycznie powtórzenie zobowiązania do wymiany w razie wadliwości, ale stanowi to jedynie podkreślenie wagi zobowiązania. PYTANIE NR 2 dot. § 2 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający ma prawo do zamówienia większej lub mniejszej ilości/ zmian asortymentowych, jednakże takie postanowienia są dopuszczalne pod warunkiem, że umowa określa minimalną wartość lub liczbę pozycji, którą musi zamówić zamawiający (wymagane na podstawie art. 433 pkt 4 Pzp). Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w tym zakresie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:’ Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ograniczona jest do rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. Wyłącza się odpowiedzialności Zamawiającego za szkody wyrządzone nieumyślnie. Zamawiający zrzeka się roszczeń jakie mogą wyniknąć, gdy nie dojdzie w okresie obowiązywania umowy, do wyczerpania całego wolumenu dostaw, objętych niniejsza umową. PYTANIE NR 3 dot. §2 ust. 1 umowy RODO Prosimy o doprecyzowanie zakresu poprzez wskazanie rodzaju danych podlegających przetwarzaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. PYTANIE NR 4 dot. umowy RODO Prosimy o wpisanie do umowy adresu e-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy.

Zamawiający