Kraków dnia: 30.01.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych I” – znak sprawy ZP/1/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczno-położniczy wykonany z włókniny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, posiada samoprzylepny pasek mocujący w części centralnej, arkusz folii w kolorze różowym umiejscowiony w dolnej części podkładu stanowiący część izolacyjną chroniącą przed przemakaniem, przeznaczony dla kobiet po porodzie, rozmiar 9 cm x 34 cm, niesterylny, nadający się do sterylizacji tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podpasek pakowanych a'25sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w ilości 10 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 3, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o składzie 55 % przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej ,2 % spandex? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozmiarze 12cm x 4m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 12 cm po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski składającej się z 100% poliestru? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w SWZ- opaska bawełniana. Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski składającej się z poliestru i poliamidu? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w SWZ- opaska bawełniana. Pakiet 4, pozycja 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w ilości 1 sztuka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca