## Arkusz1
LP | Nazwa | Ilość | Kod towaru | Cena netto zł | Stawka VAT | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZADANIE 1 | Podstawowy zestaw do angiografii
1 | Introduktor– koszulka + atraumatyczny rozszerzacz, rozmiar 10cm +/-2 cm; średnice 4-9F, z prowadnikiem i igłą w zestawie | 1400 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę; Długość koszulki 10 cm +/- 2cm; Średnica 4F – 6F; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną, | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, dla prowadników minimum 0,014” do 0,038” | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | prowadniki hydrofilne proste lub zagięte średnice 0,035”; 0,038” długość minimum 250cm; różne rodzaje sztywności prowadnika. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości | 700 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 2 | cewniki angiograficzne
1 | Cewniki angiograficzne | 800 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- średnice 4 i 5F światło 0,035 i 0,038"
- cewniki zbrojone drutem stalowym,
- końcówka atraumatyczna, temperowana, z dobrą widocznością w rtg.
- długości cewnika 40-125cm
- cewniki selektywne cerebral i visceral- obowiązkowe kształty dla średnicy 5F
5F- H1, JB1, VERT, VTK długości min.100cm
5F- Van Schie 1-5 długości 65 +/- 5cm
5F - SHK1.0, RC1, C1 długości 65 +/-5 cm
dodatkowo oceniane parametry:
- różnorodność oferowanych krzywizn cewników
- widoczność w rtg
ZADANIE 3 | cewnik diagnostyczny znakowany
1 | cewnik diagnostyczny znakowany - cewnik typu pigtail z bocznymi otworkami 5F ze znacznikami - od 10 do 20 znaczników. Minimalna długość 70 cm. | 200 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 4 | cewniki angiograficzne z pokryciem hydrofilnym
1 | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: szeroka gama krzywizn Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże światło; Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długości cewników 40cm -120cm +/- 10cm | 250 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 5 | cewniki do fibrynolizy
1 | Cewniki do fibrynolizy - proste cewniki do fibrynolizy dł. systemu dostarczającego 65-130 cm; 4F,5F, z otworami bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 6 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść
1 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i 0,035”, długości 90 - 150 cm +/- 10cm; trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym; shaft wzmocniony oplotem stalowym odporny na załamaniej; końcówka dystalna temperowana; kształt prosty lub zagięty do wyboru | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 7 | Strzykawki wysokociśnieniowe
| inflator do angioplastyki wysokociśnieniowy, zakres ciśnień minimum do 25 atmosfer. | 700 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 8 | prowadniki
1 | prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i angled z rdzeniem nitinolowym, różne stopnie sztywności, śr. 0,018’, 0,035", dł. powyżej 250 cm | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadnik stalowy pokryty teflonem, rozmiar, 0,018’, 0.035”, długość minimum 250 cm, zakończenie proste i J | 75 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadnik specjalistyczny do nawigacji w krętych naczyniach, o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki 0,014" i 0,018"; różne długości, w tym minimum 250cm. | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | prowadnik zapewniający podparcie w dostarczaniu urządzeń do zaopatrywanego miejsca i pokonywanie zwężeń; 0,014" i 0,018"; różne długości, w tym minimum 250cm. | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 9 | prowadniki 2
1 | prowadniki zabiegowe specjalne, super sztywne, do stentgraftów typu Lunderquist (długość prowadnika minimum 250 cm) | 120 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz, końcówka miękka typu J i prosta (długość prowadnika minimum 250cm) | 250 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadniki typu Rosen(długość prowadnika minimum 250cm) | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 10 | prowadniki 3
1 | prowadnik 0,014" i 0,018' dedykowany do pokonywania całkowitej okluzji, różne rodzaje obciążeń końcówki, długość co najmniej 250cm | 150 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadnik specjalistyczny do pokonywania zwężeń, 0,014", końcówkakształtowalna prosta lub zagięta; długość minimum 250cm | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadnik specjalistyczny do pokonywania zwężeń, 0,018", prosta kształtowalna końcówka; długość minimum 250cm | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 11 | koszulki naczyniowe zbrojone
1 | koszulki wprowadzające interwencyjne wielozadaniowe, , wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, dystalne opaska cieniodajnądobrze widoczne w promieniach rtg;średnice 4-9F, długości 30-90cm (30; 45; 55; 70; 90) | 60 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone spiralnym oplotem, 4-9F, pokrycie hydrofilne, dobrze widoczne w promieniach końcówka, w zestawie poszerzadła kompatybilne z prowadnikami 0,018, oraz 0,035 (0,038)”. 40 i 55 +/- 5cm. końcówki proste oraz zagięte – krzywizny BLKN, ANL1, ANL2, ANL3. | 80 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone spiralnym oplotem, wykonane z PTFE, proste i zagięte (ANL1), w tym koszulki dedykowane do zaopatrywania tętnic szyjnych;pokrycie hydrofilne, dobrze widoczna w promieniach rtg końcówka.; poszerzało standardowe lub elastyczne; średnice 4-12F; długości 40-110cm +/-5cm. | 80 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | koszulki wprowadzające niezbrojone, proste, odporne na załamania, cieniodajna końcówka, 6-12F, długości 30 i 45cm +/-5cm | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Koszulki o dużych średnicach, odporne na załamania, końcówka cieniodajna średnice 10-18F z długościami w przedziale 30-80 +/- 5cm. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 12 | pętla do usuwania ciał obcych
| pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | 25 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 13 | balony do angioplastyki
1 | cewnik balonowy uniwersalny „over the wire”, pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,035"; dostępne średnice od 3 do 12 mm; dla średnic 4-7mm dostępne długości 20 - 200 mm +/-10 mm; długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm); wymagany introduktor dla średnic do 10mm maksymalnie 6F | 650 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | cewniki balonowe „over the wire”kompatybilne z balonem 0,018” | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; dostępne długości 20 - 200mm +/- 10 mm; dostępne śr.2 – 6mm; długość układu dostarczającego 90 i 135cm (+/- 15cm); możliwość zastosowania introduceramaksymalnie 5F
3 | cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,014"; dostępne długości 20 - 200mm +/- 10 mm; dostępne śr.1,5 – 4,0mm,długość układu dostarczającego 90 i 135cm (+/- 15cm); możliwość zastosowania introducera 4F; „over the wire”
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 14 | stenty
1 | stent rozprężany na balonie: | 150 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
stent kobaltowo-chromowy lub stalowy; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 5,0 do 10,0 mm; dostępne różne długości stentu w zakresie 20-60 mm +/- 5mm, kompatybilne z introducerem 6F dla średnic od 6-9mm
zadanie 15 | stenty samorozprężalne
1 | stentysamorozprężalnenitynolowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 20cm); dostępne średnice od 5 do 10 mm; dostępne długości od 30 do 100mm +/- 10mm | 180 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | stentysamorozprężalnenitynolowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 5 do 7 mm; dostępne długości od 30 do 150mm +/- 10mm | 70 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | stentysamorozprężalnenitylonowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,018”, możliwość zastosowania introducera4F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 4 do 7 mm; dostępne długości od 30 do 100mm | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 16 | specjalistyczny stent do tętnicy podkolanowej i udowej powierzchownej 1
1 | Samorozprężalny, elastyczny stentzamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek, o wysokiej odporność na zginanie i rozciąganie oraz skręcanie potwierdzone testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 17 | specjalistycznystent do tętnicy podkolanowej i udowej powierzchownej 2
1 | Samorozprężalny, elastyczny stentnitinolowy, o wysokiej odporność na zginanie i rozciąganie oraz skręcanie potwierdzone testami wytrzymałościowymi. średnice 5,6,7 mm; Systen dedykowany do implantacji w tętnicy podkolanowej, wszystkie odcinki (P1, P2, P3). | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 18 | stenty samorozprężalne repozycjonowane o dużych średnicach
1 | stentysamorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; system dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”; długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm; stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia; możliwość ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny; średnice: 5-25mm +/- 2 mm, długości: 20-140mm +/- 10mm | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik balonowy uniwersalny o dużej średnicy 5-20mm +/- 2 mm; różne długości w zakresie 20-60 mm +/- 5 mm | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 19 | prowadnik z filtrem do neuroprotekcji
1 | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką; umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, filtr w postaci pętli nitinolowejsamorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów, rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm; koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 20 | systemy stentów do tętnic szyjnych
1 | Stentsamorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z koszulką 6F; długości 20 - 40 mm +/- 4mm; średnice: od 5 do 10 mm +/- 1mm, dostepne także stentytaperowane; dostępne stenty o budowie zamknięto- i otwarto komórkowej | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3 do 7 mm +/- 1 mm; długość systemu 190 cm i 300cm =/- 20cm; dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
zadanie 21 | cewniki balonowe do tętnicy szyjnej
1 | Cewnik balonowy typu Rx; długość systemu 90 - 140 cm (+/-15cm); dostępne średnice od 1,5 do 7,0 mm +/- 1mm dostępne długości 10-60mm; ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 22 | Stenty do tętnic szyjnych z mikrosiateczką
1 | stentynitinolowe o strukturze plecionej, dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji; bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszkimiażdżycowe, średnice od 5 do 10 mm; różne długości w zakresie 25,-40mm +/- 4 mm; stenty w systemie RX , kompatybilne z koszulką 5 Fr | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 23 | Stenty do tętnic nerkowych
1 | Stenty do naczyń nerkowych, długość stentu od 12 do 18 mm (+/- 3mm) |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| średnice od 4,0 do 7mm(+/- 1mm), niski profil stentu; ciśnienie RBP minimum 12 Bar; kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; wysoka siła radialna | 15
zadanie 24 | stentgraft obwodowy montowany na balonie
1 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; balon niepodatny OTW. System wprowadzania minimum 70 cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 mm, dostępne długości: do 58mm +/- 3mm). Kompatybilny z koszulką 6-7F (w zależności od średnicy). System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; średnice: 12,14,16 mm, dostępne długości do 58mm +/- 3mm. Kompatybilny z koszulką do 11F (w zależności od średnicy).System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; średnice: 18-24 mm, dostępne długości do 53mm +/-5mm. Kompatybilny z koszulką do 14F (w zależności od średnicy).System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 25 | stentgraft obwodowy PTFE nitinol
| Stentgraft obwodowy | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1 | - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE
- powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną
- bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym
- możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy
- giętki system wprowadzający i stentgraft umożliwiające implantację w krętych naczyniach obwodowych
- zakres rozmiarów:
średnice endoprotez od 5 do 13 mm; długość do 10cm
2 | średnice endoprotez od 5 do 10 mm; długość do 15cm | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | średnice endoprotez od 5 do 8 mm; długość do 25cm | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 26 | balony uwalniające lek
1 | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem; system OTW; dostępne średnice: 2-8mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy) | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 27 | Cewnik do aspiracji skrzeplin
1 | zbrojenie na całej długości cewnika; powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika; długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji; system RX ; długość użytkowa cewnika 130 cm+/- 15cm; kompatybilność z prowadnikiem 0,014” | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 28 | Spirale do embolizacji obwodowej
1 | spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami z dakronu przyspieszającego embolizację; kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju; kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018”;; spirale o kształcie prostym i heliakalnym: średnice 2-7 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm; spirale o kształcie stożka | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 29 | przyrząd do przycinania zastawek z żył
1 | atraumatyczny przyrząd do przycinania zastawek żylnych 2,5-4 mm co 0,5mm | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 30 | korek naczyniowy do embolizacji naczyń
1 | średnica korka 3-22mm; cewnik w zależności od średnicy korka 4-9F; możliwość repozycjonowania korka | 25 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 31 | cewniki Fogarty’egodwuświatłowe
1 | cewniki Fogarty’egodwuświatłowe do embolektomii; średnica napompowanego balonu 5-14; w zależności od średnicy kompatybilne z prowadnikami 0,018”; 0,035”; 0,038”. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 32 | System mocowania stentgraftów do ściany aorty za pomocą wkrętów
1 | System mocowania stentgraftów do ściany aorty za pomocą wkrętów naczyniowychw rozmiarach 16F i 18F | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 33 | koszulka sterowalna
1 | Kosziulka z możliwością sterowania częścią końcową celem uzyskania potrzebnego zagięcia. Średnica koszuli 6,5-8,5F długości 45 i 55 cm +/- 5cm | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 34 | stent uwalniający lek paclitaxel
1 | Stentnitinolowy uwalniający paclitaxel, dedykowany do zaopatrywania tętnicu udowej i podkolanowej. - introduktor 6f, prowadnik 0,035" | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
minimalne średnice 6 i 7 mm dla długości 40-120mm.
dodatkowo oceniane - większy zakres średnic i długości.
zadanie 35 | balony wysokociśnieniowe do angioplastyki przetok dializacyjnych
1 | Cewnik balonowy OTW wysokociśnieniowy , średnice 5-12 mm, długości 2-8 cm. O,035". RBP minimum 30atm. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Inflator do angioplastyki minimum 40atm | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 36 | Stentgrafty aortalno-biodrowe
1 | - stengraft rozwidlony lub aorto-uni-iliac (dostępny katalogowo), do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej | 150 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- umocowanie nadnerkowe, za pomocą haczyków
- wykonany z nitynolu z powłoką poliestrową – możliwe obrazownaie w NMR
- dobra widoczność w RTG
- oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej od 23+/-1mm do 36 mm, umożliwiające zaopatrzenie aorty do średnicy 32mm.
- możliwość zastosowania w krótkiej szyi tętniaka (10mm), zastosowania technik kominowych lub alternatywnych rozwiązań.
- średnica odnogi i biodrowej umożliwiająca zaopatrzenie tętnicy do 25mm lub dodatkowe komponenty umożliwiające zaopatrzenie naczynia tej średnicy
- wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości odnóg do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka u pacjenta (także redo)
- do systemów aorto-uni-iliac dołączony jest ocluder średnicy do 24mm
- w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu i koszule do wprowadzenia balonu
Wykonawca utworzy depozyt umożliwiający zaopatrywanie zdeponowanym w magazynie sprzętem przypadków pilnych.
Możliwość zastąpienia i pilnego dostarczenia stentgraftu piersiowego o następujących parametrach
- wykonany z nitynolu z powłoką poliestrową
- dobra widoczność w RTG
- oferowany w rozmiarze do 46 mm
- dostępne modele proste i zwężające się
- wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości części do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka
- w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu i koszule do wprowadzenia balonu
zadanie 37 | Stentgrafty aortalno-biodrowe z modułem rozgałęzienia do tętnic biodrowych wewnętrznych
moduł aortalny
1 | - Stentgraft o budowie modułowej składający się z systemu do zaopatrzernia tętniaka aorty brzusznej (stentgraft podstawowy; odnogi biodrowe) - zgodny z zastosowanym modułem iliac branch, do kompleksowego zaopatrzenia patologii. | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- W zestawie – niezbędna ilość części potrzebna do zaopatrzenia współistniejącego tętniaka aorty brzusznej i drugiej osi biodrowej po zastosowaniu systemu ilac branch, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów.
2 | moduł biodrowy | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- Stentgraft iliac branch
- Współpraca z prowadnikiem 0,035 cala
- Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonaniabadania MRI
-W zestawie – niezbędna ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka tętncy bodorwej, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów.
[5 empty] | razem |  | 0 | 0
zadanie 38 | stentgraft niskoprofilowy
1 | Stentgraft nitynolowy, niskoprofilowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) - korpus i odnogi biodrowe, system nadnerkowy: | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka
-oferowany jest w rozmiarach części aortalnej do śr. 36 mm
- body dostarczane jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16Fr ( średnica do 32mm) oraz 17Fr (średnica 36mm)
- nogawki dostarczane są w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 12Fr ( średnica do16mm) oraz 14Fr ( średnica 20-24mm)
- introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę.
- dostarczany z zestawem zabiegowym do implantacji graftów wewnątrznaczyniowych
możliwość zastąpienia stentgraftem brzusznym na bazie stentu stalowego o dużej wytrzymałości radialnej
- budowa modułowa: korpus i odnogi biodrowe
-moduł aortalny 22-36mm; odnogi biodrowe 9 do 24mm
-maksymalna średnica systemu wprowadzającego dla korpusi - 22F
zadanie 39 | Stentgraft piersiowy
1 | Stentgraft piersiowy zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- Wymagane wymiary stentgraftu: średnica od 22 do 42 mm oraz System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F.
- widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu
- dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinolowegostentu o wymiarach: średnica 24 do 46mm oraz długość systemem wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F
- Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania
w rozwarstwieniach aorty typu B.
- wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości części do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka
- w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu i koszule do wprowadzenia balony.
zadanie 40 | system zamknięcia miejsca nakłucia naczynia
1 | system pozwalający na zamknięcie miejsca nakłucia naczynia za pomocą koszulki 5-8F. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 41 | Shunt szyjny
1 | Shunt do śródoperacyjnego zabezpieczenia przepływu przez tętnicę szyjną. System uszczelnienia tętnic za pomocą 2 baloników, bez użycia klemów. Port do przepłukiwania shuntu. | 6 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 42 | taśmy ze znacznikami radiologicznymi
1 | Długość 30 +/- 5cm i 50+/- 5cm; podziałka milimetrowa i centymetrowa; doskonała widoczność w rtg; samoprzyczepna a20szt. | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 43 | Łata z osierdzia wołowego
1 | Łata z wołowej tkanki osierdziowej wytrzymała na rozciąganie biokompatybilna z tkankami pacjenta. Wielkość 5-6cm x 8-10cm | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
zadanie 44 | protezy naczyniowe
1 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 8,10,12,16,18,20,22,24mm, długość. 15-20cm
2 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 6, 8,10,12 mm, długość. 30-40cm
3 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnice 8,10mm długość 55-70cm
4 | Proteza naczyniowa, rozwidlona, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody<5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
średnica: 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, długość 40-50 cm
5 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających. | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 6 mm; dł. 20-30 cm
6 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 6,8 mm, dł. 70-80cm
7 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, zbrojona, z usuwalnym spiralnym zbrojeniem wykonanym z PTFE sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 6,8 mm, dł. 70-80 cm
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
zadanie 45 | protezy naczyniowe dziane i łaty
1 | Proteza naczyniowa dziana, prosta , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciw drobnoustrojom, impregnowane solami srebra - srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godz po inplantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 8mm, długość. 60cm
2 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciw drobnoustrojom, impregnowane solami srebra -srebro uwalnia się najaktywniej w przebiegu pierwszych 24 godzin i utrzymuje się do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnice 14/7, 16/8 długość 40cm
3 | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność nie większa niż 5ml/cm/min; grubość ściany 0,41 mm (ultrathin). Z markerem przez środek łaty. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Szerokość/ długość: 10 x 150, 14 x 75, 25 x 100 mm
4 | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem, z dodatkowo odwróconym splotem; przepuszczalność< 5ml/cm2/min;łata o grubości 0,41mm (ultrathin). Łata w wersji taperowanej i prostej-do wyboru; z markerem przez środek łaty. | 200 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Średnica 6, 8,10,12,14;dł. 75-150mm
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
zadanie 46 | stenty do tętnic goleni
1 | stent samorozprężalny, platforma 0.014 lub 0.018 ”; średnice 3-6mmdługości 20-80mm +/-10mm | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
PODPIS KWALIFIKOWANY WYKONAWCY