Kraków dnia: 2024-02-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-7/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”dostawa cyklonu (odpylacza powietrza pod ciśnieniem wraz z akcesoriami) dla WILiGZ - DE-dzp.272-7/24” – znak sprawy DE-dzp.272-7/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Z racji, że do pracy z cyklonem nie jest wymagany odkurzacz z ze zmienną regulacją siły ssącej, a ważniejsza jest moc odkurzacza prosimy o odpowiedź. Czy Zamawiający dopuści odkurzacz o mocy 1600W, ale bez zmiennej regulacji siły ssącej? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza odkurzacz o mocy 1600W bez zmiennej regulacji siły ssącej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest zapis: Odkurzacz o mocy 1600W ze zmienną regulacją siły ssącej. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Odkurzacz o mocy 1600W.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło