Kraków dnia: 2024-02-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-5/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”dostawę mikroskopu stereoskopowego dla WIMiC - DE-dzp.272-5/24” – znak sprawy DE-dzp.272-5/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W związku z ww postępowaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: Ad. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4. Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z wbudowanym kodowanym pokrętłem zmiany ostrości? Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w oświetlenie LED gwarantujące czas pracy oświetlaczy > 25 000 godz, czyli ponad 12 lat pracy mikroskopu przy codziennym używaniu przez 8 godzin w dni robocze? Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu zdjęć przez port USB na bardziej powszechny i nowocześniejszy nośnik danych jakim jest pendrive? Ad. Par. 8.2 umowy Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści w pełni sprawne i z pełna 24 miesięczną gwarancja urządzenie podemonstracyjne? Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości urządzenia, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych. Odpowiedź Zamawiającego: 1. Tak, Zamawiający dopuszcza mikroskop z wbudowanym kodowanym pokrętłem zmiany ostrości. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt 4.1. SWZ jest zapis: Zmiana powiększeń; Możliwość płynnej zmiany powiększeń lub wykorzystanie funkcji Clickstops - 0x 20x 30x 40x 50x która zapewniającej powtarzalność podglądu preparatu dla specyficznych wartości powiększeń, możliwość rozbudowania o kodowane pokrętło zmiany powiększeń. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: W pkt 4.1. SWZ jest zapis: Zmiana powiększeń; Możliwość płynnej zmiany powiększeń lub wykorzystanie funkcji Clickstops - 0x 20x 30x 40x 50x która zapewniającej powtarzalność podglądu preparatu dla specyficznych wartości powiększeń, Mikroskop z wbudowanym kodowanym pokrętłem zmiany ostrości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga żeby czas życia oświetlenia LED wynosił co najmniej 30000 h. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zapisu zdjęć przez nośnik danych jakim jest pendrive. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt 4.1. SWZ jest zapis: Zapis zdjęć na karcie SD Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Zapis zdjęć na karcie SD lub za pomocą pendrive 4. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga w pełni nowego mikroskopu.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło