Kraków dnia: 05.02.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa adsorbera krwi pełnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – znak sprawy ZP/5/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- PKT. 1 Prosimy o dopuszczenie adsorbera o lepszych parametrach niż wskazane w SWZ tj. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 60 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia o całkowitej powierzchni adsorpcji jednego filtru > 50 000 m2 i objętości krwi w urządzeniu 180 ml, jednocześnie ze względu na wyższą powierzchnię i prawdziwą BIOKOMPATYBILNOŚĆ w porównaniu do adsorberów opartych na porowatych granulkach polimerowych, zalecany czas leczenia pojedynczym adsorberem jest krótszy i wynosi maksymalnie 12 godzin w zależności od prowadzonej terapii, w okresie kolejnych 3 dni (a nie jak sugerują rozwiązania granulek polimerowych - siedmiu dni). Pozwoliłoby to na dużą oszczędność nakładów finansowych związanych z ilością użytych filtrów oraz znacznie krótszym czasem leczenia pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Bezwzględnie wymagany minimalny czas terapii 24 h. - PKT. 2 Czy Zamawiający dopuści łącznik bez portu do próbkowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści zintegrowane zestawy i łącznik, które służą do łączenia z różnymi maszynami, nie jest konieczne posiadanie tego samego adaptera lub zestawu do przepłukiwania opisanych w punkcie 2 i 3. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany dedykowany zestaw do primingu i adaptery do konkretnego systemu, którym dysponuje Szpital.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski