PAKIET 1 - E testy- paski do oznaczania MIC rzeczywistego antybiotyku                                                                                  CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość szt. /3 lata | Ilość op. /3 lata | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w miesiącach | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski gradientowe z antybiotykami |  | 600 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
| 2 | Paski gradientowe z antymotykami |  | 60 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
| 3 | Paski gradientowe mechanizmy oporności |  | 60 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  | min. 8 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie   …………………………………..

Parametry wymagane dla E- testów

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski pakowane pojedynczo lub w blistrach | tak |  |
| 2 | Opakowanie max. 30 sztuk | tak |  |
| 3 | E-testy muszą posiadać przynajmniej 15 podwójnych rozcieńczeń na pasku | tak |  |
| 4 | Paski muszą mieć taką samą skalę oraz sposób odczytu MIC rzeczywistego | tak |  |
| 5 | E-testy od jednego producenta | tak |  |
| 6 | Paski na nośniku plastikowym | tak |  |

Parametry oceniane dla E- testów

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skala MIC na pasku minimum 30 wartości | tak 20 pkt nie 0 pkt |  |

PAKIET 2 - Szybki, immunologiczny test jakościowy do wykrywania 5 klas karbapenemaz                                                        CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość op./ ilość ozn. na 3 lata | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki, kasetkowy immunologiczny test jakościowy służący do wykrywania i różnicowania wszystkich 5 typów najbardziej rozpowszechnionych karbapenemaz na jednej kasetce (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) w koloniach bakteryjnych. Opakowanie zawiera bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie ważności kasetek testowych. Test, w metodyce zawiera: pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bateryjne do wykonania testu oraz zawiera informację potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR, w opakowaniu nie więcej niż 20 testów |  | 340 szt./ 17 opak. | 20 |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie… …………………………………..

PAKIET 3 – Odczynnik RPR do wykrywania przeciwciał przeciwkiłowych w surowicy i osoczu                                          CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość zestawów na 3 lata | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Cena jednostkowa bez VAT za 1 zestaw | Cena jednostkowa z VAT za 1 zestaw | Wartość bez VAT w PLN | VAT % | VAT w PLN | Wartość z VAT w PLN | Termin ważności w miesiącach | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wykrywania jakościowego i ilościowego przeciwciał przeciwkiłowych w surowicy i osoczu zawierający surowice kontrolne na minimum 2 poziomach: dodatnie i ujemne oraz płytki testowe i pipetki dozujące. Zestaw wystarczający na wykonanie 250 testów. Czułość testu min. 85% dla wykrywania wczesnej kiły oraz swoistość testu około 100%. |  | 17 | 1 op./ 250 oznaczeń |  |  |  |  |  |  | Min. 6 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………

PAKIET 4 - Szybkie testy kasetkowe do wykrywania: antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyny A/B Clostridioides difficile, rotawirusów i/lub adenowirusów oraz norowirusów w próbkach kału

CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Ilość op./ ilość ozn. na 3 lata | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | VAT w % | VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A/B Clostridioides difficile w próbce kału. Wykrywalność: - toksyny A nie gorsza niż 0.7 ng/ml, - toksyny B nie gorsza niż 0.2 ng/ml, - GDH nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Próbka dozowana tylko do jednej studzienki. Kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną, sprawdzająca poprawność wykonania testu. Czułość i swoistość wyznaczona względem metody hodowlanej. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne do wykonania oznaczenia (kontrola dodatnia, ujemna, skalowanie pipetki), w opak. nie większym niż 25 oznaczeń. |  | 55 op./ 25 ozn. |  |  |  |  |  |  | min. 6 m-cy |  |
| 2. | Test immunochromatograficzny kasetkowy, przeznaczony do wykrywania antygenów rotawirusów i/lub adenowirusów w próbkach ludzkiego kału, w zestawie wszystkie konieczne materiały do wykonania badania |  | 114 op./ 10 ozn. |  |  |  |  |  |  | min. 6 m-cy |  |
| 3. | Test immunochromatograficzny kasetkowy, przeznaczony do wykrywania antygenów norowirusa genogrupy GI i GII w próbkach ludzkiego kału, w zestawie wszystkie konieczne materiały do wykonania badania |  | 70 op./ 10 ozn. |  |  |  |  |  |  | min. 6 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie ………..…