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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa pomieszczeń nr A6 i PKM9 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ul. Dąbrowskiego 73.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.1.2024.ŁZ

	
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT



Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

	Pytanie 1
Proszę o zamieszczenie prawidłowego przedmiaru robót dającego się zaimportować do pliku ath.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania przedmiaru, przedmiaru w formie edytowalnej niemniej na prośbę potencjalnego oferenta zamieszcza przedmiar w wersji pliku ath

Pytanie 2
Chciałbym zapytać o pozycję 
1.poz. 14 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 
2.poz. 67 co to jest za KNR 403 0902 01 
3. poz. 78 co to jest za KNR 222/601/4 
4.poz 174 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 
5.poz 328 co to jest za KNKRB 3/304/1 
w powyższych pozycjach nie sposób znaleźć w katalogu KNR i dlaczego zamawiający przed publikacją nie sprawdził możliwości zaimportowania przedmiaru do legalnego programu Norma Pro
Odpowiedź:
1.poz. 14 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 
KNKRB 3 0304-01
Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  wapiennej z otynkowaniem wnęk
2.poz. 67 co to jest za KNR 403 0902 01 
KNR 4-03 0902 01 Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych, montaż końcówek kablowych na przewodach Al lub Cu do 6mm2
3. poz. 78 co to jest za KNR 222/601/4 
KNR 2-22/601/4 Konstrukcje drewniane, Ścianki drewniane i przepierzenie z łat obite jednostronnie płytami pilśniowymi
4.poz 174 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 
KNKRB 3 0304-01
Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  wapiennej z otynkowaniem wnęk
5.poz 328 co to jest za KNKRB 3/304/1 
KNKRB 3 0304-01
Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  wapiennej z otynkowaniem wnęk


Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 21.02.2024r. o godz. 11:00. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-03-21. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-03-21.

Z-ca Kanclerza
Politechniki Częstochowskiej
dr Waldemar Szczepaniak
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