Częstochowa dnia: 2024-02-09

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-76/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń nr A6 i PKM9 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ul. Dąbrowskiego 73. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.1.2024.ŁZ |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT |  |  |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Proszę o zamieszczenie prawidłowego przedmiaru robót dającego się zaimportować do pliku ath. Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania przedmiaru, przedmiaru w formie edytowalnej niemniej na prośbę potencjalnego oferenta zamieszcza przedmiar w wersji pliku ath Pytanie 2 Chciałbym zapytać o pozycję 1.poz. 14 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 2.poz. 67 co to jest za KNR 403 0902 01 3. poz. 78 co to jest za KNR 222/601/4 4.poz 174 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) 5.poz 328 co to jest za KNKRB 3/304/1 w powyższych pozycjach nie sposób znaleźć w katalogu KNR i dlaczego zamawiający przed publikacją nie sprawdził możliwości zaimportowania przedmiaru do legalnego programu Norma Pro Odpowiedź: 1.poz. 14 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) KNKRB 3 0304-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej z otynkowaniem wnęk 2.poz. 67 co to jest za KNR 403 0902 01 KNR 4-03 0902 01 Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych, montaż końcówek kablowych na przewodach Al lub Cu do 6mm2 3. poz. 78 co to jest za KNR 222/601/4 KNR 2-22/601/4 Konstrukcje drewniane, Ścianki drewniane i przepierzenie z łat obite jednostronnie płytami pilśniowymi 4.poz 174 co to jest za KNKRB 3/304/1 (1) KNKRB 3 0304-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej z otynkowaniem wnęk 5.poz 328 co to jest za KNKRB 3/304/1 KNKRB 3 0304-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane , Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej z otynkowaniem wnęk Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 21.02.2024r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-03-21. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-03-21. Z-ca Kanclerza Politechniki Częstochowskiej dr Waldemar Szczepaniak