Kraków dnia: 2024-02-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-35/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pom. 07 w paw. P-B3-B4 na potrzeby Laboratorium Obróbki Laserowej AGH w Krakowie - DE-dzp.272-35/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

Pyt.1

W przedmiarze wyposażenia brak następujących pozycji, a które są w dokumentacji projektowej:

- 11.1.1. STOŁY LABORATORYJNE SZT. 1

- 11.1.2. SZAFKI PODBLATOWE Z SZUFLADAMI SZT. 2

- 11.1.3. WISZĄCA SZAFKA LABORATORYJNA 850mm SZT. 1; 800mm SZT. 3

- 11.1.4. BLAT KOMPOZYTOWY SZT. 1

- 11.2. WISZĄCA SZAFKA LABORATORYJNA SZT. 8

- 11.3. STÓŁ KONFERENCYJNY SZT. 1

- 11.5. WENTYLATOR SZT. 1

- 11.9. KRZESŁO KONFERENCYJNE SZT. 15

- 11.10. SZAFA SZT. 1

Czy te pozycje wchodzą w zakres przedmiaru? Jeśli tak, prosimy o zaktualizowanie przedmiaru wyposażenia

Odp: Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie  należy wyceniać wyposażenia tj. :

- 11.1.1. STOŁY LABORATORYJNE SZT. 1

- 11.1.2. SZAFKI PODBLATOWE Z SZUFLADAMI SZT. 2

- 11.1.3. WISZĄCA SZAFKA LABORATORYJNA 850mm SZT. 1; 800mm SZT. 3

- 11.1.4. BLAT KOMPOZYTOWY SZT. 1

- 11.2. WISZĄCA SZAFKA LABORATORYJNA SZT. 8

- 11.3. STÓŁ KONFERENCYJNY SZT. 1

- 11.5. WENTYLATOR SZT. 1

- 11.9. KRZESŁO KONFERENCYJNE SZT. 15

- 11.10. SZAFA SZT. 1

Należy wycenić:

- 11.5. WENTYLATOR SZT. 1

który jest ujęty w przedmiarze  wraz z szafą na butle gazowe - przedmiar wyposażenie poz. 4

Pyt. 2. Błąd w przedmiarze z architektury w pozycji 46. Przybliżony pomiar powierzchni do pomalowania wynosi ok. 200 m2, a nie 163,641 m2. Prosimy o uaktualnienie przedmiaru.

Odp.:

Zamawiający informuje, że powierzchnia do pomalowania powinna być wyliczona zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Pyt. 3. Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zorganizowania dodatkowej wizji lokalnej.

Zestaw II

Pyt. 4. Czy w ofercie należy przyjąć oprawy o czasie świecenia 1h czy 3h. Jest rozbieżność pomiędzy przedmiarem, a opisem technicznym.

Odp.: W ofercie należy przyjąć oprawy o czasie świecenia 1h.

Pyt.5. Czy dopuszczają Państwo zamianę systemu centralnego monitorowania oświetlenia AW EW z bezprzewodowego na przewodowy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wykonania systemu centralnego monitorowania oświetlenia AW EW. Należy przyjąć rozwiązanie ujęte w PW, czyli nadzorowanie stanu modułów awaryjnych poprzez autotest.

Zestaw III

Pyt. 6.    Czy w zakresie tego przetargu jest wymagana dostawa stołu laboratoryjnego z szafkami oraz stołu konferencyjnego ?

Odp.: Odpowiedź została udzielona w punkcie: Zestaw I Pyt. 1

Pyt. 7 Czy w zakresie tego przetargu konieczna jest dostawa stołu laboratoryjnego z szafkami wiszącymi oraz stołu konferencyjnego, krzeseł, szafek meblowych ?

Odp.: Odpowiedź została udzielona w punkcie: Zestaw I Pyt. 1