Bydgoszcz dnia: 2024-02-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1424/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa systemu do mocowania głowy i systemu rozwieraczy mózgowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 14/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści w zestawie szpatułki zwężane o wymiarach : 6,4 mm do 19,1 mm x 229 mm - 2 szt. 3,9 mm do 15,9 mm x 229 mm - 2 szt. 3,2 mm do 12,7 mm x 229 mm - 2 szt. 2,4 mm do 9,5 mm x 229 mm - 2 szt. 1,6 mm do 6,4 mm x 229 mm - 2 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu nr 26 w specyfikacji technicznej dla zadania nr 2 ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 26 ze specyfikacji technicznej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2024-02-16