Poznań dnia: 2024-02-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonywanie przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi klimatyzatorów oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych, agregatów chłodniczych w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/2/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy wymienione w wykazie urządzenia podlegają jeszcze okresowi gwarancji, a co za tym idzie czy Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem serwisowym wszystkich producentów zamontowanych u Państwa urządzeń

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W wykazie brak urządzeń na gwarancji

Pytanie nr 2

Czy kwota 50 000zł. na minimum 3 usługi, to suma wszystkich trzech usług, czy każda z nich ma opiewać na kwotę 50 000zł?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Suma wszystkich 3 usług

Pytanie nr 3

Proszę o przesłanie wykazu filtrów powietrza do central wentylacyjnych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy

Pytanie nr 4

W jakich godzinach Zamawiający umożliwi wykonywanie prac? Czy na obiekcie występują utrudnienia, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy realizacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 7-14

Pytanie nr 5

Czy do obsługi serwisowej urządzeń konieczne jest użycie rusztowania/podnośnika koszowego i/lub nożycowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na obiekcie występują jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zamontowane na elewacji na wysokości 2 piętra

Pytanie nr 6

Czy wykonawca jest zobowiązany dokonywać wpisów z wykonanych czynności w systemie CRO Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 7

Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego będzie rozliczane na osobne zlecenie? Jesli nie, w jaki sposób wykonawca ma wliczyć koszt w cenę oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Osobne zlecenie

Pytanie nr 8

Proszę o przesłanie dokładnych wymiarów 3szt. filtrów HEPA 13 KNF-2-BP/SA/15

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy

Pytanie nr 9

Czy cena jednostkowa netto roboczogodziny w przypadku wykonywania naprawy ma uwzględniać roboczogodzinę 1 pracownika czy zespołu serwisowego niezależnie od liczby pracowników?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zespół serwisowy

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki