Częstochowa dnia: 2024-02-22

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-90/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczenia nr 516 na Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.2.2024.ŁZ |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wskazanie w jaki sposób Wykonawca ma usunąć z pomieszczenia odpady z rozbiórek? Czy będzie możliwość zastosowania zsypu czy należy wynosić odpady? Odpowiedź: Odpady należy wynosić. Nie ma możliwości zastosowania zsypu. 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą demontażu kratek wentylacyjnych zgodnie z pkt. 4 OPZ. Odpowiedź: W przedmiarze uzupełniono demontaż kratek wentylacyjnych. 3. Proszę o potwierdzenie, że poz. 8 przedmiaru tj. ''Izolacja przeciwdźwiękowa z płytek pilśniowych pionowa na ruszcie" dotyczy ''Zabudowa otworu drzwiowego w pomieszczeniu 516 płytami kart.-gips. z wyciszeniem otworu wełną mineralną twardą i pozostawienie drzwi od strony pomieszczenia 517" z pkt.4 OPZ oraz, że należy wykonać roboty zgodnie z OPZ czyli zabudowa g-k a nie z płyt pilśniowych. Odpowiedź: Tak, poz. 8 to zabudowa otworu drzwiowego płytami kart.-gips. i wyciszenie wełną mineralną. 4. Zgodnie z OPZ ''Gałązki instalacji c.o. pomalować na kolor wskazany przez Inwestora'' proszę o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o wskazaną pozycję. 5. Proszę o informację czy wyposażenie tj. tablice, ławki, meble, podesty itd. zostaną przed przystąpieniem do prac usunięte z remontowanego pomieszczenia przez Zamawiającego czy jest to w zakresie Wykonawcy? Odpowiedź: Wyniesienie mebli i innego wyposażenia leży po stronie Zamawiającego, nie wchodzi w zakres Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ (zamieszcza zaktualizowany przedmiar) w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 29.02.2024r. o godz. 11:10. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-03-29. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-03-29. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski