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Częstochowa dnia: 2024-02-22
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
[bookmark: _GoBack]RK-90/24
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa pomieszczenia nr 516 na Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.2.2024.ŁZ

	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1.	Proszę o wskazanie w jaki sposób Wykonawca ma usunąć z pomieszczenia odpady z rozbiórek? Czy będzie możliwość zastosowania zsypu czy należy wynosić odpady? 
Odpowiedź: Odpady należy wynosić. Nie ma możliwości zastosowania zsypu.
2.	Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą demontażu kratek wentylacyjnych zgodnie z pkt. 4 OPZ.
Odpowiedź: W przedmiarze uzupełniono demontaż kratek wentylacyjnych.
3.	Proszę o potwierdzenie, że poz. 8 przedmiaru tj. ''Izolacja przeciwdźwiękowa 
z płytek pilśniowych pionowa na ruszcie" dotyczy ''Zabudowa otworu drzwiowego w pomieszczeniu 516 płytami kart.-gips. z wyciszeniem otworu wełną mineralną twardą i pozostawienie drzwi od strony pomieszczenia 517" z pkt.4 OPZ oraz, 
że należy wykonać roboty zgodnie z OPZ czyli zabudowa g-k a nie z płyt pilśniowych. 
Odpowiedź: Tak, poz. 8 to zabudowa otworu drzwiowego płytami kart.-gips. i wyciszenie wełną mineralną.
4.	Zgodnie z OPZ ''Gałązki instalacji c.o. pomalować na kolor wskazany przez Inwestora'' proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o wskazaną pozycję.
5.	Proszę o informację czy wyposażenie tj. tablice, ławki, meble, podesty itd. zostaną przed przystąpieniem do prac usunięte z remontowanego pomieszczenia przez Zamawiającego czy jest to w zakresie Wykonawcy? 
Odpowiedź: Wyniesienie mebli i innego wyposażenia leży po stronie Zamawiającego, nie wchodzi w zakres Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ (zamieszcza zaktualizowany przedmiar) w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 29.02.2024r. o godz. 11:10. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-03-29. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-03-29.
Kanclerz 
Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
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