Kraków dnia: 27.02.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/11/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem 40 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew o grubości 1 USP? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim o długości 45 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dot. Pakietu nr 4, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik