Kraków dnia: 27.02.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/11/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu 4 pozycja 1-9: Czy Zamawiający dopuści nici w kolorze czarnym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu 4 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu 4 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu 4 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 19 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik