Kraków dnia: 27.02.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/11/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4, pozycja 2-3, 7-8 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 3, 6-7 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik