Bydgoszcz dnia: 2024-02-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1754/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa piły oscylacyjnej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 18/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,2 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy 3) w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 PIŁA DO GIPSU Prosimy o dopuszczenie piły oscylacyjnej na zasadzie równoważności w zakresie pkt. 1-46 o poniższych parametrach: Piła oscylacyjna do cięcia gipsu z wymiennymi ostrzami. Zestaw obejmujący: - ostrze do gipsu normalnego średnica min 50 mm - ostrze do gipsu normalnego średnica min 65 mm - klucz Moc 500 Watt Piła z bezstopniową regulacją oscylacji w zakresie od 3 500 do 24 000 obr./min. Cicha praca silnika 65-85 dB(A) ± 5 dB(A) (poziom 1-3) 95dB(A) ± 5 dB(A) (poziom 4-6) Budowa chroniąca silnik przed pyłem gipsowym Mocna budowa pozwalająca na ciągła pracę Przycisk bezpieczeństwa ON/OFF Wolna od wibracji Płynna regulacja pracy silnika Kabel min. 5 m długości Waga ok. 1,25 kg bez kabla (1,5 kg z kablem) Klasa ochrony przed porażeniem prądem: II Przeznaczenie medyczne typ: BF Klasa ochrony przeciw wnikaniu wody i ciał stałych: IP20 Piła nie zakłóca pracy innych urządzeń Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza piły o zaoferowanych powyżej parametrach

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na  1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 28.02.2024 r.