## Arkusz1
| Pakiet 1 – Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji | [8 empty] | CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Introducer do natychmiastowej kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji serca z zastawką, portem i osłonką, jałowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 F |  | 28 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 2 – Pojemniki plastikowe na mocz | [8 empty] | CPV:33141615-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, nie jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze białym. |  |  | 26000 | [6 empty] | 1
2 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowany pojedynczo, z zaznaczoną datą ważności. |  |  | 11600 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 3 – Prowadnik do intubacji | [8 empty] | CPV:33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/60 cm |  | 10 | [6 empty] | 1
2 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/70 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/70cm |  | 170 | [6 empty] | 1
3 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. Śr. 2,0 – dł. 230mm | Śr. 2,0 – dł. 230mm |  | 10 | [6 empty] | 1
4 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 340mm |  | 10 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
5 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 365 mm |  | 10 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
6 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 4,0 – dł. 600-673mm |  | 10 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
7 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. | Śr. 5,0 – dł. 693mm |  | 10 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
Razem
| Pakiet 4 – Smoczki do butelek z gotowymi mieszankami RTF | [8 empty] | CPV:33681000-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, o przepływie do mleka modyfikowanego z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF.Kształt smoczka prosty, długi. Podstawa zwężajaca się w środkowej części, końcowa część wewnątrzustna długa. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 20000 | [6 empty] | 10
2 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków z otworem nie okrągłym, podwójnym, regulowanym o 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF.Kształt smoczka prosty, długi.Podstawa zwężajaca się w środkowej części, końcowa część wewnątrzustna długa. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. |  |  | 15000 | [6 empty] | 10
Razem
| Pakiet 5- – Worki do drenażu typu Bile-Bag | [8 empty] | CPV:33141600-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worek do drenażu po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych i trzustce, z podziałką, jałowy, pakowany pojedynczo, typ Bile-Bag, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 6 – Filtr oddechowy mechaniczny | [8 empty] | CPV:33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2) / 60 l / min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny, sterylizowanych radiacyjnie. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 7- Wzierniki ginekologiczne dwułyżkowe | [8 empty] | CPV:33190000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy (nazywany również kątowym), jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 400 | [6 empty] | 1 szt
Razem
| Pakiet 8 - Worki foliowe światłoczułe | [8 empty] | CPV:33692200-9
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 250mm szer. x 350mm dł. |  | 4000 | [6 empty] | 5
2 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 280mm szer. x 410mm dł. |  | 3000 | [6 empty] | 5
3 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 225mm szer. x 440mm dł. |  | 1000 | [6 empty] | 5
4 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 330mm szer. x 450mm dł. |  | 2000 | [6 empty] | 5
5 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni lek cytostatyczny przed przenikaniem światła | 150mm szer. x 250mm dł. |  | 3500 | [6 empty] | 5
6 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni lek cytostatyczny przed przenikaniem światła | 200mm szer. x 350mm dł. |  | 3500 | [6 empty] | 5
Razem
| Pakiet 9- Pałeczki z włókniną SWABS-TAMP VAG MAXI 12 | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki z włókniną SWABS-Tamp Vag Maxi-12. Pałeczki plastikowe z wacikiem o wymiarach :dł. 27 mm, szer. 12 mm. Długość całkowita pałeczki 21 cm. Przeznaczone do badań cytologicznych i kolposkopowych. |  |  | 1000 | [6 empty] | 5 szt.
Razem
| Pakiet 10- Pałeczki plastikowe z włókniną do kolposkopii długość 20 cm o średnicy 45 mm | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki plastikowe o długości 20 cm,z włókniną o średnicy 45 mm do kolposkopii. |  |  | 200 | [6 empty] | 5 szt.
Razem
| Pakiet 11 -Zestaw do podawania diet dojelitowych | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym,zamykanym kranikiem do podawania leków zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. |  |  | 700 | [6 empty] | 5 zestawów
Razem
| Pakiet 12 – Strzykawki do podawania leków doustnych | [8 empty] | CPV:33141310-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka do podawania leków doustnych, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie tłoka przed wyciekiem leku: - końcówka strzykawki nie nadaje się do igieł jednorazowych - skala pozwalająca odmierzyć dokładną dawkę leku. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 2 ml |  | 1000 | [6 empty] | 10
|  | 5 ml |  | 1000 | [6 empty] | 10
Razem
| Pakiet 13-Elektrody endokawitarne | [8 empty] | CPV:33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 14-Cewniki poliuretanowe | [8 empty] | CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik poliuretanowy z pętlą 2 cm, skalowany co 1 cm, typu podwójny pigtail w wersji śród-operacyjnej – oba zakończenia katetera zamknięte, jałowy, pakowany pojedynczo, z prowadnikiem ze stali nierdzewnej. | 4,7-5F/26/4 |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 6F/24/4 |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 6F/26/4 |  | 4 | [6 empty] | 1
|  | 6F/28/4 |  | 2 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 15- Rękawice sekcyjne | [8 empty] | CPV:33141420-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. (ilość par) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice sekcyjne lateksowe bezpudrowe - wymagania: * kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, * niejałowe, grubsza ścianka lateksu, * w opakowaniach nie większych niż 25 par, * AQL ≤ 1,5 * o długości minimum 295 mm * z teksturą tylko na palcach, * bezpudrowe |  |  | 800 | [6 empty] | 2 pary
Razem
*Do oferty należy dołączyć:
- Dokument potwierdzający odporność rękawic na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną
| Pakiet 16- Rurka intubacyjna jednorazowa | [8 empty] | CPV:33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego; znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8 mm; 8,5 mm; 9 mm; 9,5 mm; 10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dlaozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0;5,5 i 6,0 od 15 cm ; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5; i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm;od 5,0 dł. 370mm ;od 4,0i5,0 dł. 600 mm. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 17- Zgłębniki do tamowania jamy nosowo-gardłowej | [8 empty] | CPV:33141110-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 18- Żel sterylny do USG w saszetkach | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel sterylny do USG w saszetkach ok 20g, podwójnie pakowany, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG z zaznaczoną datą ważności . Posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz ofertą dokument potwierdzający rekomendację). |  |  | 400 | [6 empty] | 10 szt.
Razem
| Pakiet 19 – Pojemnik na kał-posiew | [8 empty] | CPV:33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemniki na kał do posiewu, plastikowe, jałowe, ze szpatułką zakończoną łyżeczką wmontowaną w zakrętkę wewnątrz pojemnika, pakowane pojedynczo, z etykietką na pojemniku służącą do wpisywania danych pacjenta. |  |  | 2500 | [6 empty] | 3 szt.
Razem
| Pakiet 20 - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum i Atom | [8 empty] | CPV:33161000-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, wtyk SDS z kablem o długości min. 3,5m |  |  | 20 | [6 empty] | x
2 | Kabel do szczypiec bipolarnych, złącze proste, wtyk SDS, długość min. 3m |  |  | 20 | [6 empty] | x
3 | Szczypce bipolarne proste, długość 195mm±5mm, zakończenie 2mm |  |  | 2 | [6 empty] | x
4 | Szczypce bipolarne kątowe, długość 195mm±mm, zakończenie 2mm |  |  | 10 | [6 empty] | x
5 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 18cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
6 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 23cm±0,5cm, z kablem wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
7 | Elektroda lancet kątowy, uchwyt 4mm |  |  | 20 | [6 empty] | x
8 | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
9 | Elektroda kulka prosta, 2mm, uchwyt 4mm |  |  | 5 | [6 empty] | x
10 | Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
11 | Elektroda igła prosta, uchwyt 4mm |  |  | 15 | [6 empty] | x
12 | Przedłużacz elektrod monopolarnych, średnica 4 mm, długość 100mm±5mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
13 | Kabel do elektrody monopolarnej, laparoskopowej, dł. min. 3m, wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
14 | Elektroda bipolarna, igła zagięta 90o, 0,6 x 4 mm, długość 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS |  |  | 3 | [6 empty] | x
15 | Elektroda bipolarna do waporyzacji –Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4mm, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min 3m, wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
16 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, dł. 115mm±5mm, kabel o dł. min. 3m, wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
17 | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 3m, wtyk płaski |  |  | 16 | [6 empty] | x
18 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci |  |  | 3200 | [6 empty] | x
19 | Bipolarny instrument laparoskopowy wielorazowy, sterylizowalny składający się z: wkład disktor Maryland dł. 340mm±5mm; rurka zewnętrzna śr. 5mm, dł. 340mm±5mm; uchwyt z kablem o dł. min. 3m, wtyk SDS |  |  | 1 | [6 empty] | x
Razem
| Pakiet 21- Zestaw do przetaczania | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi, końcówkę LUER-LOOK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami z przełącznikiem otwarty/zamknięty. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 7800 | [6 empty] | 5
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  | 156000 | [6 empty] | 5
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (biały i bursztynowy), jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, nie krótszy niż 150 cm. Pakowany pojedynczo,z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | biały |  | 12000 | [6 empty] | 3
|  | bursztyn |  | 1600 | [6 empty] | 3
4 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem