Bydgoszcz dnia: 2024-02-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1789/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa lampy szczelinowej i autorefraktokeratometru. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 16/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (Specyfikacja techniczna)

pkt. 22

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga reakcji na zgłoszoną awarię nie dłuższej niż 48 godzin w dni robocze.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie reakcji na zgłoszoną awarię do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i specyfikacji technicznej bez zmian

pkt. 23

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższego niż 24 godziny liczone od momentu podjęcia naprawy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i specyfikacji technicznej bez zmian

pkt. 24

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższego niż 48 godzin liczone od momentu podjęcia naprawy?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i specyfikacji technicznej bez zmian

pkt. 27

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 7 dni kalendarzowych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację powyższego zapisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i specyfikacji technicznej bez zmian

Pkt. 30

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga dostępności części zamiennych minimum 10 lat.

Czy zamawiający dopuści dostępność części zamiennych do 8 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i specyfikacji technicznej bez zmian

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Części 2 (autorefraktokeratometr) w ramach ujednolicenia oferty wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem: 3 rolek papieru termicznego do drukarki, opakowania papieru do podbródka, szpilek do mocowania papieru, magnetycznej podpórki pod czoło pacjenta, przewodu zasilającego, wgłabiacza twardówki typu Kusaka, wielorazowego obustronnego (z jednej strony koniec kulisty, z drugiej podłużny walcowaty, obie strony szorstko zakończone, rękojeść okrągła, żłobiona), sferycznego oka testowego oraz osłony przeciwpyłowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Pytanie – dotyczy dostawy lampy szczelinowej

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o poniższych parametrach:

- lampa szczelinowa w układzie Haag-Streit

- 5 stopni powiększenia: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x

- regulacja dioptrii -8D do +8D, okulary 12,5x

- długość szczeliny: płynna regulacja od 1 do 14 mm, średnice otworów: 0,22, 1, 2, 3, 5, 10, 14 mm

- szerokość szczeliny: płynna regulacja od 0 do 14 mm ( przy 14 mm szczelina zmienia się w okrąg)

- rozstaw źrenic 52mm – 80mm

- kąt szczeliny : 0-180 st. (regulowany w pionie i poziomie), nachylenie szczeliny w 4 krokach: 5, 10, 15,20 (stopni)

- oświetlenie LED regulowane płynnie

- ruch podstawy: wzdłużny 115mm, boczny 110mm, pionowy 30mm, drobny ruch podstawy 15mm

- śruba blokująca ruch podstawy umieszczona na podstawie

- tryb uśpienia

- filtry: filtr pochłaniający ciepło, filtr ND, bezczerwienny, kobaltowy niebieski, wbudowany filtr żółty

- blokada podstawy lampy śrubą podczas transportu między gabinetami

- w zestawie stolik pojedynczy z elektryczną regulacja wysokości blatu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej lampy.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 29.02.2024 r.