[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-29
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (16-8) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z opisem przegród poziomych „P1” na poz. -1 , płyta posadzkowa żelbetowa ma grubość 20cm i powinna być wydana w projekcie konstrukcji. Proszę o wydanie rysunku tej pyty żelbetowej wraz ze zbrojeniem i dylatacjami.

Odp.: Opis płyty posadzkowej zawarty jest w części opisowej projektu  konstrukcji i  nie wymaga dodatkowych rysunków.

2. Prosimy o przekazanie opracowania „Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia geotechniczna i Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego) dla projektu rozbudowy budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydło w ramach inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1” na działce nr 19/47 obręb 12 Krowodrza przy ulicy Reymonta 13a w Krakowie wykonana przez BGG Geoservice z siedzibą przy ul. Kieleckiej 2 w Krakowie we wrześniu 2017r.”

Odp.: Zamawiający zamieszcza opracowanie pod poniższym linkiem: 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Geotechniczne-warunki-posadowienia.pdf
3. Prosimy o informację po czyjej stronie (Inwestor/Wykonawca) będą koszty paliwa do kotłowni tymczasowych zasilających istniejące budynki w trakcie trwania realizacji.

Odp.: Koszty zużytego paliwa do tymczasowych kotłowni kontenerowych zasilających istniejące budynki ponosi Zamawiający.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]