Kraków dnia: 2024-03-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej” – znak sprawy ZP/9/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: - dotyczy pakietu nr 2 - czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 25 testów i zaoferowanie 14 opakowań? - dotyczy pakietu nr 4, poz. 1 - czy Zamawiający dopuści test kasetkowy chromatograficzny o czułości analitycznej: 0,78 - 0,10 ng/ml dla rekombinowanego białka GDH, 2 – 0,25 ng/ml dla toksyny A, 3,12 – 0,19 ng/ml dla toksyny B. Wskazany przez Zamawiającego test ma tylko jedna firma co uniemożliwia udział w postępowaniu innych wykonawców i ogranicza uczciwą konkurencję Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek