Kraków dnia: 2024-03-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej” – znak sprawy ZP/9/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 86% dla syfilisu pierwszorzędowego i 100% dla syfilisu drugorzędowego oraz o swoistości wynoszącej 98%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 2. Dotyczy Pakietu 4 poz. 1: Czy Zamawiający wydzieli test immunoenzymatyczny (poz. 1) do odrębnego pakietu? Test z poz. 1 opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiada inne zastosowanie, technikę oraz czas wykonania niż pozostałe testy (immunochromatograficzne). Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, co poskutkuje wzrostem ceny oferty przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy Pakietu 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygenu GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%. Czułość i swoistość wyznaczona wzg. metody referencyjnej tj. metoda ELISA. Skład zestawu: kasetki Clostridium difficile GDH+A+B, aplikatory z buforem ekstrakcyjnym, instrukcja, możliwość dołączenia pipetek. Test posiada kontrolę w formie prążka kontrolnego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 4. Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek