Kraków dnia: 2024-03-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej” – znak sprawy ZP/9/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 3 – Odczynnik RPR do wykrywania przeciwciał przeciwkiłowych w surowicy i osoczu Pakiet 3 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do wykrywania jakościowego i półlościowego przeciwciał przeciwkiłowych w surowicy i osoczu zawierający surowice kontrolne na minimum 2 poziomach: dodatnie i ujemne oraz płytki testowe i pipetki dozujące? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 2. Czy Zamawiający dopuści zestawy konfekcjonowane po 150 lub 500 testów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy konfekcjonowane po 150 testów przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ, natomiast nie dopuszcza zestawów po 500 testów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek