Kraków dnia: 01.03.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej” – znak sprawy ZP/9/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy pakiet 1 pkt. 4. Parametry wymagane - Czy Zamawiający dopuści paski gradientowe o różnej skali oraz sposobie odczytu MIC rzeczywistego w zależności od paska ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 2. Dotyczy Formularza cenowego kolumna "Termin ważności w miesiącach"- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie minimalnego terminu ważności dla poz 1-3 : 5-7 mcy bez każdorazowej zgody Zamawiającego? Uzasadnienie: Wykonawca nie może zagwarantować wskazanego przez Zamawiającego terminu ważności dla niektórych produktów. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 3. Dotyczy SWZ Rozdz 9 pkt 9.1.2. - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą ulotek i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dotyczy SWZ Rozdz 9 pkt 9.1.3 i pkt 9.1.4 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z Deklaracji zgodności i Certyfikatów CE i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Dodatkowo Wykonawca złoży z oferta oświadczenie iż cały przedmiot zamówienia posiada takie dokumenty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania do Umowy: 5. § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. ……………….. lub dostarczyć wraz z pierwszą dostawą deklarację zgodności dla wyrobu medycznego, a w przypadku jej zmiany, o ile nie została udostępniona w bibliotece technicznej przesłać Zamawiającemu aktualną jej wersję (zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych). "? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 5 ust. 3 otrzyma nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu dostęp do deklaracji zgodności dla wyrobu medycznego dzięki nieograniczonemu, całodobowemu i bezpłatnemu dostępowi do strony internetowej Wykonawcy znajdującej się pod adresem www. ………………..lub¹ dostarczyć wraz z pierwszą dostawą deklarację zgodności dla wyrobu medycznego, a w przypadku jej zmiany o ile nie została udostępniona na stronie internetowej Wykonawcy,² przesłać Zamawiającemu aktualną jej wersję (zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych). ________________________________________________ ¹ W przypadku, gdy na stronie internetowej Wykonawcy nie będzie znajdowała się deklaracja zgodności, o której mowa w § 5 ust. 3 zapis zostanie usunięty. ² W przypadku, gdy na stronie internetowej Wykonawcy nie będzie znajdowała się deklaracja zgodności, o której mowa w § 5 ust. 3 zapis zostanie usunięty. 6. § 5 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać: a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje; b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE. c) Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą wyrobów medycznych zgodnie z harmonogramem MDR na adres e-mail: magazyn@narutowicz.krakow.pl Zamawiający uzna za spełnianie warunku udostępnienie dokumentów, o których mowa w pkt b oraz c w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. ……………………………"? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 5 ust. 5 otrzyma nowe brzmienie: Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać: - ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje; - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE. - Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą wyrobów medycznych zgodnie z harmonogramem MDR na adres e-mail: magazyn@narutowicz.krakow.pl ¹ Zamawiający dopuszcza udostępnienie dokumentów, o których mowa w pkt b oraz c na stronie internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. ……………………………² _________________________ ¹ W przypadku, gdy kody UDI znajdują się na opakowaniu oferowanego przedmiotu zapis zostanie usunięty ² W przypadku, gdy na stronie internetowej Wykonawcy nie będzie znajdowała się informacje, o których mowa w § 5 ust. 5 zapis zostanie usunięty. 7. § 5 ust. 5 pkt c - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI, jeżeli kody znajdują się już na opakowaniach oferowanego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W powyższej odpowiedzi znajduje się zmodyfikowany zapis § 5 ust. 5. 8. § 6 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na:,,Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą ( o ile nie została dostarczona w wersji elektronicznej ) przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17 b w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy Magazynu Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie."? Uzasadnienie: Zgodnie z § 2 ust. 11 Zamawiający przewidział możliwość dostarczania faktur za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej. Mając powyższe na uwadze celem uniknięcia nieporozumień i niejasności zwracamy się z prośba o doprecyzowanie postanowienia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 6 ust. 1 otrzyma nowe brzmienie: Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą (o ile nie została dostarczona w wersji elektronicznej) przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17 b w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy Magazynu Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 9. § 9 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,co najmniej dwukrotnego niedostarczenia produktu wolnego od wad w miejsce wadliwego w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy,"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. § 9 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,co najmniej dwukrotnego niewykonania zamówienia w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy,"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 11. § 9 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,trzykrotnego opóźnienia w dostawie produktu przekraczającego każdorazowo co najmniej 3 dni robocze,"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. § 9 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,trzykrotnej zasadnej reklamacji jakości przedmiotu umowy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy,"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. § 14 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek