Kraków dnia: 2024-03-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-45/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę, szkolenie, kalibrację i uruchomienie systemu Tomo-PIV do cyfrowej anemometrii obrazowej 3D dla WEiP - DE-dzp.272-45/24” – znak sprawy DE-dzp.272-45/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W odniesieniu do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przesyłam poniżej pytanie dotyczące opisu jednego z komponentów systemu. Pkt. 4.1 SWZ, pkt. 8 w tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: "Laser główny z układem optycznym i systemem prowadzenia lasera" - Czy Zamawiający zaakceptuje laser główny o rozbieżności wiązki poniżej 2.5 mrad przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę lasera głównego o rozbieżności wiązki poniżej 2.5 mrad, przy zachowaniu pozostałych parametrów pracy według specyfikacji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ w opisie lasera głównego z układem optycznym i systemem prowadzenia lasera jest: Rozbieżność nie większa niż 2mrad Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Rozbieżność nie większa niż 2.5 mrad

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło