Kraków dnia: 05.03.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu” – znak sprawy ZP/12/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie sporządzenia dokumentacji projektowej konstrukcji budynku w oparciu o system budownictwa modułowego 3D o konstrukcji stalowej. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia uzyskanie wszystkich parametrów technicznych i użytkowych opisanych w OPZ oraz wymaganych przepisami prawa budowalnego dla obiektów szpitalnych. Proponowane rozwiązanie znacznie skróci czas realizacji budowy i ograniczy jej niekorzystne oddziaływanie na otoczenie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sporządzenie dokumentacji projektowej konstrukcji budynku w oparciu o system budownictwa modułowego 3D o konstrukcji stalowej, jednakże Zamawiający przypomina, że dokumentacja musi być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w przyszłym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji tj. zgodnie z ustawą PZP.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski