Niepołomice dnia: 2024-03-05

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.3.2024.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.3.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Po dokonaniu wizji lokalne terenu budowy stwierdzono konieczność przebudowy sieci technicznej napowietrznej kolidującej z przedmiotowym zadaniem, która nie jest uwzględniona w zakresie zadania oraz w załączonych przedmiarach. Czy Wykonawca ma skalkulować tą przebudowę w ramach oferty, czy zostanie to zlecone w formie robót dodatkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Roboty z przebudową sieci teletechnicznej w ramach przedmiotowego zadania polegają jedynie na przewieszeniu istniejącej napowietrznej sieci na słupy elektryczne w nowych lokalizacjach. Przedmiotowe prace dotyczą sieci dostawcy lokalnego FIBERWAY natomiast sieć Orange nie podlega przebudowie co zostało uzgodnione z gestorem sieci. Prace polegające na przewieszeniu ujęto w przedmiarze branży elektrycznej - ostatnia pozycja.

.........................................