Niepołomice dnia: 2024-03-07

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo nr: ZP.271.4.2024.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap III - montaż kotłów gazowych i kotłów na biomasę wraz z termomodernizacją.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.4.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zmian.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje montaż bufora przy kotłach na biomasę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że w dokumentacji przetargowej zapisano: Dla kotłów na pelet: ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o; Dla kotłów zgazowujących drewno: W zestawie z kotłem zgazowujacym drewno należy przewidzieć także dostawę i montaż zbiornika akumulacyjnego /bufora/ o pojemności min 1000l (pojemność rzeczywista-magazynowa min 800l) oraz ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI min 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o. Szczegółowe zapisy w OPZ.