Niepołomice dnia: 2024-03-15

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo nr: ZP.271.4.2024.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap III - montaż kotłów gazowych i kotłów na biomasę wraz z termomodernizacją.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.4.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1) Realizacja jest na 8 czy 23% VAT? 2) W dokumentacji przetargowej brakuje audytu dla adresu: Zabierzów Bocheński 267 3) Jaką ilość oraz moc grzejników dobierać dla danej inwestycji? Brak takiej informacji. 4) Dla realizacji na adresie Wola Batorska 489 jest pusta pozycja w zestawieniu dla termomodernizacji, co przyjąć do oferty? 5) Wola Zabierzowska 293A - rozbieżność w dokumentacji, na tym adresie ma być kocioł gazowy czy na biomasę (pellet) ? 6) To samo dla adresu Wola Batorska 489 (pellet czy zgazowujący), tak samo dla dla Niepołomice, ul. Jasna 6 (pellet czy zrębka) 7) Jaką powierzchnię przyjmować do obliczenia ceny jak chodzi o ocieplenia, czy wymianę stolarki np dla "wymiana drewnianych okien na parterze budynku (Wola Zabierzowska 293A)? Jak policzyć powierzchnię dla adresów np Wola Batorska 237 "ocieplenie ścian zewnętrznych/tylko część z czerwonej cegły? 8) Zakrzowiec 94 - przyjąć bufor do wyceny do kotła zgazowującego? Brak w OPZ 9) Zagórze 56 - jaka powierzchnia ogrzewana dla wymiany grzejników jest poprawna? 10) Pomieszczenia dla kotłowni tam gdzie ich nie było podczas wykonywanych audytów są gotowe i spełniają obowiązujące przepisy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1 Należny podatek Vat (także jego stawkę) nalicza Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ad 2 Właściwy audyt dla adresu Zabierzów Bocheński 267 zamieszczono na stronie postępowania Zamawiającego Ad 3 Zgodnie z zapisami OPZ: grzejniki dobrane do zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń. Ad 4 Zamawiający informuje, że zakres realizacji dla adresu Wola Batorska 489 nie obejmuje termomodernizacji. Ad 5 Zgodnie z zapisami OPZ i dokumentacji przetargowej dla adresu Wola Zabierzowska 293A zaplanowany jest kocioł na biomasę-peletowy. Ad 6 Zgodnie z zapisami OPZ i dokumentacji przetargowej dla adresu Wola Batorska 489 zaplanowany jest kocioł na biomasę- peletowy; dla adresu Niepołomice ul. Jasna 6 - kocioł na biomasę -peletowy. Ad 7 Sposób kalkulacji ceny należy do Wykonawcy, Zamawiający nie wskazuje jaką ilość powierzchni należy przyjąć do kalkulacji. Zamawiający opisał w dokumentacji przetargowej jednoznacznie jaki jest zakres robót i ten zakres należy wycenić. Ad 8 Zakrzowiec 94 - zgodnie z zapisami OPZ str 15: W zestawie z kotłem zgazowującym drewno należy przewidzieć także dostawę i montaż zbiornika akumulacyjnego /bufora/ o pojemności min 1000l (pojemność rzeczywista-magazynowa min 800l). Ad 9 Zagórze 56- zgodnie z audytem podano kubaturę części ogrzewanej budynku - 459m3. Ad 10 W odpowiedzi Zamawiający zwraca uwagę na zapisy OPZ str. 19: Do obowiązków Mieszkańca należeć będzie: - dostosowanie pomieszczenia kotłowni zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia z dn. 12.04.2002 r. w sprawie "Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" na podstawie pisemnych zaleceń Wykonawcy robót po wykonanej przez niego wizji lokalnej. Koszty dostosowania pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów leżą po stronie użytkownika.