Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: Zestawy odczynnikowe wraz z dzierżawą analizatora/analizatorów do oznaczeń immunochemicznych m.in. w zakresie parametrów niezbędnych do kwalifikacji do przeszczepu oraz oznaczeń stężeń leków, w tym immunosupresyjnych

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań wymienionych niżej.

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% analiz, z wyjątkiem następujących badań: anty HCV, anty HIV, antyHBc, HBs antygen i przeciwciała anty-HBs, cytomegalowirus w obu klasach, toxoplazmoza w obu klasach, różyczka w obu klasach, mononukleoza, kiła, przeciwciała SARS CoV-2 IgG ilościowo – dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 100% badań.

Przewidywana liczba oznaczeń na analizatorze:

|  | Suma |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFP | 400 |  | Kwas walproinowy | 400 |
| Anty HBc (total) | 1200 |  | LH | 1500 |
| Anty-HCV | 7500 |  | Mononukleoza | 1800 |
| Anty-HIV | 5600 |  | NT-proBNP | 400 |
| Beta-HCG | 400 |  | Parathormon | 400 |
| BNP | 4000 |  | Progesteron | 1400 |
| CA 125 | 200 |  | Prokalcytonina | 10000 |
| CA-15.3 | 1800 |  | Prolaktyna | 400 |
| CA 19-9 | 200 |  | Przeciwciała anty-HBs | 1400 |
| CEA | 400 |  | PSA | 400 |
| CMV – IgG | 2400 |  | PSA – frakcja wolna | 400 |
| CMV – IgM | 2400 |  | SARS Cov-2 p-ciała IgM | 400 |
| Cyklosporyna | 2000 |  | SARS Cov-2 p-ciała IgG ilościowo | 1600 |
| DHEA-S | 700 |  | Różyczka IgG | 1000 |
| Estradiol | 1400 |  | Różyczka IgM | 1000 |
| FT3 | 200 |  | SHBG | 1400 |
| FT4 | 200 |  | Sirolimus | 1000 |
| FSH | 1400 |  | Tacrolimus | 8000 |
| HBs antygen | 600 |  | Testosteron | 1400 |
| Homocysteina | 1800 |  | Toxoplazma - IgG | 2200 |
| Insulina | 1500 |  | Toxoplazma – IgM | 2200 |
| Karbamazepina | 800 |  | Troponino I | 1000 |
| Kiła – test przesiewowy | 1800 |  | TSH | 600 |
| Kortyzol | 1700 |  | Wankomycyna | 1200 |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatorów/odczynników: |  |  |  |
|  | analizator/analizatory | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane analizator/analizatory i zapewniać możliwość wykonania wszystkich zamawianych badań. | TAK |  |
|  | Ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 3 miesiące. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do dostarczania odczynników tej samej serii przez co najmniej 3 kolejne miesiące oraz materiałów kontrolnych tej samej serii przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wszystkich urządzeń zaproponowanych w przetargu – analizatory, komputery, drukarki itp (wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zużytymi w czasie naprawy). | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym wraz z możliwością wykorzystania systemu kodów paskowych (CODE 39) w terminie do 2 tygodni od instalacji analizatora | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego. Wykonawca dostarczy komputer przenośny o przekątnej ekranu min. 15” służący do analizy kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w programie kontroli jakości badań użytkowanym w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt UPS o odpowiednich dla analizatora/analizatorów parametrach technicznych, umożliwiający podtrzymanie pracy przez co najmniej 20 minut. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy instrukcję analizatora obsługi w j. polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, zgodnie z harmonogramem ustalonym z kierownikiem laboratorium. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE. Wszelkie wymogi formalne wynikające ze zmian przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych i/lub decyzji organów UE, Wykonawca będzie załatwiał na bieżąco, własnymi siłami/środkami. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do deinstalacji analizatora nie później niż 14 dni od daty zakończenia umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo 2 pakiety MS Office 2010 BOX PL 1 drukarkę wykorzystywaną powszechnie u zamawiającego (np. HP Laser Jet 401dn) wraz z nieodpłatnym zapewnieniem części zużywalnych (np. tonery) i nastawną pipetę automatyczną 5ml | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni na własny koszt udział zamawiającego 1 x w miesiącu w programie kontroli jakości w zakresie oznaczeń leków immunosupresyjnych: tacrolimusa, cyklosporyny i sirolimusa. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem udział zamawiającego 2 x w roku w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości (np. Labquality) w zakresie oznaczeń: anty-HCV, anty-HIV, Ca 15-3, CMV-IgG, CMV-IgM, DHEA-S, HBs antygen, anty-HBs, anty HBcTotal, karbamazepina, kiła, kwas walproinowy, mononukleoza, różyczka-IgG, różyczka-IgM, toksoplazma-IgG, toksoplazma-IgM, wankomycyna, prokalcytonina, SHBG, insulina, przeciwciała IgG SARS CoV-2. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy niszczarkę papieru (parametry minimalne: wyjmowany kosz co najmniej 20 lirów, niszczenie jednorazowo 15 kartek, niszczenie zszywek, spinaczy) | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę do probówek laboratoryjnych (parametry minimalne: regulowana siła wytrząsania, obsługiwanie probówek typu Eppendorf) | TAK |  |

| L.p. | Wymagania |  | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA/ANALIZATORÓW: |  |  |  |  |
|  | ANALIZATOR/ANALIZATORY | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |  |
|  | Analizator/analizatory rok produkcji – nie starszy niż 2018. | TAK |  |  |
|  | Metoda oznaczeń - chemiluminiscencyjna | TAK |  |  |
|  | Pojemność karuzeli odczynnikowej minimum 40 pozycji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 100 probówek do podajnika. Wydajność - co najmniej 150 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |  |
|  | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm; brak konieczności stosowania końcówek jednorazowych. | TAK |  |  |
|  | Czujnik skrzepów i bąbli powietrza w próbce. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki gotowe do pracy, umożliwiające wykonanie oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, niewymagające ogrzania do temperatury pokojowej. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory niewymagające rekonstytucji. | TAK |  |  |
|  | Próbki, odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne - możliwość dodawania w czasie pracy analizatora, bez przerywania oznaczeń. | TAK |  |  |
|  | Przebieg i odczyt reakcji w kuwecie jednorazowej. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer z dotykowym ekranem oraz UPS. | TAK |  |  |
|  | Jeśli jest to wymagane – aparat/-y wyposażony w stację wody; podłączenie i ew. naprawy - na koszt oferenta | TAK |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 2: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą niezbędnych analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z kontrolami oraz wszelkimi potrzebnymi materiałami zużywalnymi, niezbędne do wykonania:

140 000 oznaczeń morfologii krwi
	12 000 oznaczeń morfologii z rozdziałem leukocytów
	1 400 oznaczeń retikulocytów
	7 500 rozmazów z oceną mikroskopową

Ilość i stabilność materiału kontrolnego:
1) możliwość wykonania co najmniej 1 oznaczenia kontrolnego na danym poziomie co trzeci dzień (włączając soboty, niedziele, święta). 
2) wykonawca dostarczy co najmniej 2 x w roku materiały kontrolne dedykowane do płynów z jam ciała.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wydzierżawi 3 urządzenia: 2 analizatory hematologiczne (jeden fabrycznie nowy, drugi nie starszy niż 2018r.) oraz 1 aparat do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (nie starszy niż rok produkcji 2018).

Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników:

- Analizatory z zewnętrznym monitorem LCD.

- Automatyczne oznaczanie co najmniej następujących parametrów raportowanych: liczba erytrocytów, hematokryt, stężenie hemoglobiny, wskaźniki MCV, RDW, liczbę krwinek białych, liczbę neutrocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę limfocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę monocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę eozynofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę bazofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, informację o krwinkach białych niedojrzałych, liczbę trombocytów, średnią objętość trombocytu.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania retikulocytów (metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej) oraz zawartości hemoglobiny w retikulocytach.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania trombocytów metodą optyczną (parametr diagnostyczny, raportowany)

- Co najmniej jeden z analizatorów podczas oznaczania morfologii krwi - korekcja liczby leukocytów o zawartość erytroblastów.

- Możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała w tym płynie mózgowo-rdzeniowym bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników na co najmniej jednym z analizatorów.

- Liniowość (bez rozcieńczania) nie gorsza niż: leukocyty 0,005 - 350 G/l; erytrocyty 0,005 - 8 T/l; trombocyty 0,005 - 4 T/l na co najmniej jednym z analizatorów

- Co najmniej jeden z analizatorów wyposażony w pełni automatyczny podajnik próbek, mogący współpracować z różnymi systemami zamkniętymi stosowanymi do pobrań materiału w kierunku morfologii krwi; drugi z analizatorów wyposażony w podajnik na minimum 20 próbek.

- Oznaczanie hemoglobiny metodą bezcjankową.

- Ważność odczynników co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy.

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych.

- Analizatory dedykowane do umieszczenia na stołach laboratoryjnych (oferent dostarczy stół do co najmniej jednego z analizatorów)

- Wydajność dla trybu "morfologia + rozmaz" nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę (co najmniej dla jednego z analizatorów)

- Aspirowana objętość próbki dla trybu "morfologia + rozmaz" nie większa niż 120 l, niezależnie od trybu podawania próbki.

- Odczynniki, materiały robocze, akcesoria itp., (używane w analizatorach hematologicznych) pochodzące od tego samego producenta (producenta analizatorów)

- Możliwość zarządzania odczynnikami poprzez uzyskiwanie graficznej informacji o stopniu ich zużycia w czasie rutynowej pracy.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Wymagania odnośnie aparatu do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (do oceny mikroskopowej):

a) zintegrowany z jednym z analizatorów hematologicznych

b) wydajność nie mniejsza niż 30 rozmazów na godzinę

c) możliwość podania próbek w trybach automatycznym i manualnym

d) możliwość barwienia co najmniej metodą MGG i Wrighta

e) praca możliwa w trybach: rozmaz+barwienie, sam rozmaz, samo barwienie

- Instrukcje obsługi w j. polskim.

Inne wymagania:

- Na żądanie zamawiającego oferent dostarczy w trakcie postępowania przetargowego dokumentację poświadczającą spełnianie technicznych/jakościowych wymagań przez oferowany analizator/odczynniki.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie oferent zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce.

- Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla użytkowników wskazanych przez kierownika laboratorium.

- Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw (wraz z częściami zużytymi  w czasie naprawy). Serwis zapewniany bezpośrednio, bez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na nowy po trzeciej naprawie tego samego podzespołu.

- Możliwość współpracy urządzenia z systemem informatycznym szpitala (Eskulap), z użyciem kodów kreskowych i z zapewnieniem dwustronnej komunikacji - wykonawca doprowadzi do realizacji tych celów własnym staraniem i na swój koszt w okresie do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca zapewni podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 20 minut (dostarczenie tzw. UPS i zapewnienie jego ciągłej sprawności)

- Wykonawca zapewni połączenie analizatorów hematologicznych z tzw. zdalnym modułem serwisowym.

- Wykonawca zobowiąże się do usunięcia dzierżawionych urządzeń w ciągu 31 dni od wygaśnięcia obowiązującej umowy.

- Wykonawca dostarczy dodatkowo  zestaw komputerowy i drukarkę o następujących parametrach nie gorszych niż:

- Processor min. Intel I5

- pamięć RAM 8 GB DDR

- dysk twardy SSD min. 500 GB

- karta sieciowa 10/100/1000 Mb

- system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny)

- opcjonalnie MS Office 2016 z outlookiem

- monitor LCD 24 "

- Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM

- drukarka laserowa firmy HP, kolorowa

- obsługująca automatyczny duplex

- posiadająca wbudowany interfejs sieciowy

- wykorzystująca materiały eksploatacyjne  używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

- do modelu należy dołączyć 2 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne do tego  modelu drukarki

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do                         dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy