Niepołomice dnia: 2024-03-18

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2024.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa istniejącej drogi gminnej ul. Akacjowej w dwóch częściach od ul. Kolejowej do ul. Brzeskiej i od ul. Brzeskiej do ul. Słonecznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.6.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Pytanie 1 Zgodnie z dokumentacją projektową przy budowie zbiornika retencyjnego należy warstwę podsypki piaskowo-cementowej odizolować od gruntu stabilizowanego matą bentonitową o grubości 8mm, natomiast w STWiORB kanalizacji deszczowej wskazuje geomembranę oraz folie izolacyjną PCV. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Pytanie 2 Na profilu podłużnym oraz w przedmiarze robót wskazano, że zbiornik pompowni wód opadowych ma mieć średnicę 3000 mm natomiast na schemacie zbiornika średnica wynosi 2000 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Pytanie 3 Prosimy o podanie materiału z jakiego ma zostać wykonany zbiornik pompowni wód opadowych. Pytanie 4 W opisie do projektu wykonawczego oraz na rysunkach podano, że studnie wodnościekowe mają mieć średnicę O600 mm natomiast typową średnicą dla tego typu studni jest O500 mm. Czy Zamawiający dopuszcza studnie wodnościekowe betonowe o średnicy wewnętrznej O500 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zbiornik należy odizolować matą bentonitową. Ad.2) Zbiornik pompowni powinien mieć średnicę 3000 mm. Ad.3) Zbiornik pompowni wód opadowych powinien być żelbetowy. Ad.4) Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zaprojektowano studnie wodnościekowe Ø600 mm