Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZP.271.4. 2024

Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia

- Zadanie częściowe nr 1: "Budowa nowej remizy OSP Mikluszowice.”

Inwestycja zakłada budowę nowego budynku remizy OSP Mikluszowice wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek OSP Mikluszowice będzie posiadał m.in. garaż 3-stanowiskowy, odpowiednio wydzielone szatnie męskie i damskie, magazyny sprzętu ratowniczego, suszarni węży, warsztat a także salę szkoleniową. Inwestycje zakłada wykonanie obiektu pod klucz z niezbędnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzi m.in. plac manewrowy, parking, bieżnia do treningów oraz altana

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych wraz z utylizacją

- Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem komunikacji i 8 miejscami postojowymi

- Budowę przyłączy sieci

- Budowę altany rekreacyjnej oraz toru do ćwiczeń.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Szczegółowy zakres robót został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania w tym uszczegółowiony w dokumentacji wykonawczej.

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie:

1. Robót rozbiórkowych i przygotowawczych

2. Stanu zerowego budynku

3. Robót murowych, żelbetowych, kanału serwisowego, dachowych z pokryciem

4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

5. Robót instalacyjnych w tym instalacji fotowoltaicznej

6. Tynków, oblicowania, posadzki, robót malarskich

7. Wyposażeniem budynku zgodnie z dokumentacją projektową po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

8. Elewacji budynków

9. Przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetycznego

10. Altany z torem do ćwiczeń, masztów, montażem syreny, oświetleniem zewnętrznym, nasadzeniem drzew i krzewów, dostawą śmietników

11. Ogrodzenia terenu

12. Zjazdu z drogi gminnej, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, opaski

13. Nawierzchni trawnikowych

Przedmiot zamówienia obejmuje  ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności:

a) Wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń

b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy

c) Roboty ziemne, konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian, Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras,

d) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji  robót i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e) Roboty sanitarne w tym: sieć gazowa, instalacja wewnętrzna gazowa, przyłącz wody, instalacja  kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, kotłownia gazowa, instalacja c.o, instalacja wentylacji, Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu, Instalacja antenowa, dostępu, odgromowa, przeciwpożarowa, siły

f) Budowa i dostosowanie  budynków do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu  budynków

g) Wyposażenie budynków zgodnie z projektem wykonawczym

h) Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych,

i) uporządkowanie  terenu  a który  prowadzone  będą  roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót

j) Roboty wykończeniowe i porządkowe,

k) Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.

l) Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej

m) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Ponadto do zadań Wykonawcy należy:

- Przygotowanie  budowy  oraz  wszystkich  prac  pomiarowych   i  geodezyjnych   niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.

- Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy

- Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych, urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,

- Uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających użytkowanie przez Zamawiającego wykonanej instalacji fotowoltaicznej

- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,

- uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Prowadzenie dziennika budowy

- Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań zgodnie z wymogami ST.

Miejsce wykonywania całości zamówienia:

działki nr 105 w Mikluszowicach, Gmina Drwinia

2. Zadanie częściowe nr 2: "Modernizacja obiektu sportowego GKS Drwinia w miejscowości Drwinia."

Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego boiska sportowego poprzez budowę systemu nawodnienia, budowę oświetlenia oraz modernizację nawierzchni trawiastej jak i budowę nowego budynku klubowego w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami w skład których wchodzi min. szatnie dla gospodarzy, gości oraz sędziów z węzłami sanitarnymi, sala szkoleniowa oraz magazyn na sprzęt. Ponadto budynek zostanie zabudowany drugą kondygnacją poprzez budowę zadaszonej trybuny dla kibiców. Modernizacji ulegnie też obecnie zlokalizowana infrastruktura

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowę budynku socjalnego wraz z zadaszonymi trybunami i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem ternu przyległego

- Budowę przyłączy sieci wraz z zbiornikiem retencyjnym, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zbiornikiem p.poż

- Budowę oświetlenia płyty boiska sportowego

- Budowę systemu zraszania murawy (przewiertami sterowanymi celem zmniejszenia ingerencji w płytę boiska)

- Budowę wiat rezerwowych i tablicy wyników

- Budowę systemu monitoringu i nagłośnienia

- Modernizacją istniejących trybun.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Szczegółowy zakres robót został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania w tym uszczegółowiony w dokumentacji wykonawczej.

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie:

1. Robót rozbiórkowych i przygotowawczych

2. Stanu zerowego budynku

3. Robót murowych, żelbetowych, kanału serwisowego, dachowych z pokryciem

4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

5. Robót instalacyjnych w tym instalacji fotowoltaicznej i pomy ciepła

6. Tynków, oblicowania, posadzki, robót malarskich

7. Wyposażeniem budynku zgodnie z dokumentacją projektową po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

8. Elewacji budynków

9. Przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetycznego

10. Systemu zraszania murawy, oświetlenia płyty boiska, systemu monitoringu i nagłośnienia, altany, stojaków na rowery.

11. Przeniesieniem istniejących trybun.

12. Drogi pożarowej, dojść, utwardzeń, opaski

13. Nawierzchni trawnikowych oraz nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje  ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności:

a) Wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń

b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy

c) Roboty ziemne, konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian, Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras,

d) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji  robót i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e) Roboty sanitarne w tym: przyłącz wody, instalacja  kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, pomy ciepła, instalacja c.o i c.u.w, instalacja wentylacji, Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu, Instalacja antenowa, dostępu, odgromowa, przeciwpożarowa, siły

f) Budowa i dostosowanie  budynków do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu  budynków

g) Wyposażenie budynków zgodnie z projektem wykonawczym

h) Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych, -  jeżeli dotyczy)

i) uporządkowanie  terenu  a który  prowadzone  będą  roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót

j) Roboty wykończeniowe i porządkowe,

k) Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.

l) Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej

m) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Ponadto do zadań Wykonawcy należy:

- Przygotowanie  budowy  oraz  wszystkich  prac  pomiarowych   i  geodezyjnych   niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.

- Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy

- Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych, urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,

- Uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających użytkowanie przez Zamawiającego wykonanej instalacji fotowoltaicznej

- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,

- uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Prowadzenie dziennika budowy

- Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań zgodnie z wymogami ST.

UWAGA!!

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE ZAKRES PRAC OBJĘTY ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA WINNIEN PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY NIE ZAKŁÓCAĆ I UMOŻLIWIĆ UŻYTKOWANIE PŁYTY BOISKA PRZEZ GKS DRWINIA W TYM ODBYWANIA SIĘ NA NIEJ WYDAŻEŃ SPORTOWY (ROZGRYWANIA MECZÓW). ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH MURAWE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ W CZASIE PRZERWY ROZGRYWKOWEJ, W UZGODNIENIU Z GKS DRWINIA, BEZ MOŻLIWOŚCI UNIEMOŻLIWIENIA WZNOWIENIA ROZGRYWEK.

Miejsce wykonywania całości zamówienia:

działki nr 281w miejscowości Drwinia, Gmina Drwinia

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

UWAGA:

- Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac.

- Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo - finansowy w najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przedstawiającym rozbicie cenowe oferty w oparciu o ustaloną z Zamawiającym tabelom elementów scalonych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.

- Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający informuje, że dopuszcza dokonywanie płatności częściowych, zgodnie z zapisami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wypłata wynagrodzenia zostanie  wypłacona  w czterech transzach, trzy transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, czwarta po zakończeniu realizacji Inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 20 % otrzymanego dofinansowania

c) trzecia transza w wysokości nie wyższej niż 30 % otrzymanego dofinansowania,

d) czwarta transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot otrzymanego dofinansowania,.

- Powyższe odnosi się do całego zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia", a nie oddzielnie do każdego zadania, realizowanego w ramach danej inwestycji. W związku z tym przedmiotowe harmonogramy winny być skoordynowane przez Wykonawców zadania aby umożliwiły w jednym czasie dokonanie płatności częściowych przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter  obiektu.

- Prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami STWiOR

- W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajętym terenem.

- Dokonać pomiarów geodezyjnych w celu wykonania prawidłowego odpływu wód.

- Wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przygotować rozliczenie końcowe robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami,  kosztorys powykonawczy wraz z wycenionym wykazem elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, opinie technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, operat geodezyjny powykonawczy wraz z oświadczeniem geodety o przedłożeniu do zasobów Starostwa Powiatowego w Bochni, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf)