## załącznik nr1b
Załącznik nr 1B
Formularz Specyfikacji Cenowej
Dostawa artykułów ślusarskich i hydraulicznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie
TABELA B - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| I | BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
| 1 | Bateria ścienna natryskowa specjalna ( lekarska) np. Ferro Algeo Medico bateria natryskowa naścienna chrom |  | szt | 2
| 2 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa np. KFA |  | szt | 4
| 3 | Bateria umywalkowa ścienna (2 pokrętła) np. KFA |  | szt | 20
| 4 | Bateria zlewozmywakowa stojąca np. KFA (jednouchwytowa) |  | szt | 30
| 5 | Bateria zlewozmywakowa ścienna (jednouchwytowa) np.KFA |  | szt | 15
| 6 | Bateria umywalkowa (jednouchwytowa) typu Oras Saga |  | szt | 4
| 7 | Bateria umywalkowa ścienna specjalna ( lekarska) np. KFA |  | szt | 2
| 8 | Bateria zlewozmywakowa stojąca specjalna ( lekarska) np. KFA |  | szt | 2
| 9 | Bateria umywalkowa stojąca ( specjalna) np. KFA |  | szt | 2
| 10 | Bateria umywalkowa ścienna 1 uchwytowa |  | szt | 15
| 11 | Bateria prysznicowa 1- uchwytowa |  | szt | 15
| 12 | Napowietrzacz do wylewki M24x1 np. KFA |  | szt | 30
| 13 | Perlator do bat 1-uchwyt. M22x1 |  | szt | 30
1 | 14 | Redukcja chrom ¾” (gw. wewn.) / 1/2”(gw. wewn.) |  | szt | 15
| 15 | Pokrętło do baterii (chrom) - metalowe np. KFA (uchwyt czworokątny) |  | szt | 50
| 16 | Regulator ceramiczny niski do baterii KFA R35 |  | szt | 15
| 17 | Regulator ceramiczny wysoki do baterii KFA R35a |  | szt | 20
| 18 | Słuchawka natryskowa np. Ferro Stella |  | szt | 100
| 19 | Komplet natryskowy zawierający rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, półeczka na mydło i wąż natrysku o długości 1500mm np. Oras Apollo |  | szt | 30
1 | 20 | Uszczelka do wylewki 1/2" (oring) |  | szt | 80
1 | 21 | Uszczelka do wylewki 3/4" (oring) |  | szt | 80
1 | 22 | Uszczelka pod mimośród |  | szt | 301
| 23 | Wąż prysznicowy 1/2" (chrom) nakrętka stożkowa ,wzmocniony 150cm, np. Ferro |  | szt | 120
| 24 | Wylewka do baterii 1/2" 160 mm typ "C" |  | szt | 50
| 25 | Wylewka do baterii 1/2" 160 mm typ "S" |  | szt | 50
| 26 | Wylewka do baterii 1/2" 250 mm typ "C" |  | szt | 30
| 27 | Wylewka do baterii 1/2" 250 mm typ "S" |  | szt | 30
| 28 | Wylewka do baterii 3/4" 250 mm typ "C" |  | szt | 15
| 29 | Wylewka do baterii 3/4" 250 mm typ "S" |  | szt | 15
| 30 | Wylewka do baterii 3/4"160 mm typ "C" |  | szt | 30
| 31 | Wylewka do baterii 3/4"160 mm typ "S" |  | szt | 30
| 32 | Wylewka do baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej L 160mm |  | szt | 50
| 33 | Wylewka do baterii zlewozmywakowej ściennej (jednouchwytowej) 3/4” L 200 |  | szt | 20
| 34 | Wylewka do baterii umywalkowej Oras Saga nr.211215 |  | szt | 8
| 35 | Zawór do pralki (pokrętło + głowica) |  | szt | 8
| 36 | Moduł sterujący do baterii Oras nr.158890 |  | szt | 20
1 | 37 | Nypel chrom 3/8”/3/8” |  | szt | 15
1 | 38 | Nypel chrom 1/2”/3/8” |  | szt | 8
1 | 39 | Zawór kątowy grzybkowy z przedłużką 1/2" na 1/2 " |  | szt. | 3
1 | 40 | Zawór kątowy grzybkowy z przedłużką 1/2" na 3/4 " |  | szt. | 3
1 | 41 | Zawór kątowy grzybkowy z przedłużką 1/2" na 3/8 " |  | szt. | 3
| 42 | Glowica do baterii 1/2" KFA ( na śrubkę) |  | szt. | 301
| 43 | Zestaw natryskowy np. Tanzanit 502691000 |  | szt. | 4
| 44 | Deszczownia(głowica natryskowa) np. NAC- 03EK |  | szt. | 6
| 45 | Łącznik do baterii natryskowej M22x1,5/1/2" |  | szt. | 8
| 46 | Bateria natryskowa dwuuchwytowa kolor chrom np. FERRO BF BST77 |  | szt | 10
| 47 | Słuchawka natryskowa 3-funkcyjna np. Ferro Mattino |  | szt | 20
RAZEM BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
| L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| II | MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
| 1 | Automat spłukujący spłuczka zawór WC 3/4 Chrom np. Tycner |  | szt | 20
| 2 | Deska sedesowa twarda np. "Koło" Idol |  | szt | 70
| 3 | Deska sedesowa np. Artgos S-10 |  | szt | 90
| 4 | Dolnopłuk (wyłącznik wypływu - funkcja stop, zasilanie boczne 3/8") np. Wisa 130 |  | szt | 15
| 5 | Kolano WC 110/90 np. Mc Alpine |  | szt | 8
| 6 | Kolano przyłączeniowe do WC 110/45 np. Rawiplast B501 |  | szt | 8
| 7 | Kolano przyłączeniowe do WC 110/22 np. Rawiplast B500 |  | szt | 8
| 8 | Muszla kompaktowa (odpływ poziomy), np. Cersanit Merida |  | szt | 4
| 9 | Muszla podwieszana np. Koło |  | szt | 4
| 10 | Muszla ustępowa tylna prosta np. Koło-Idol |  | szt | 10
| 11 | Przycisk dwudzielny biały np. Koło Simple nr. 94183001 |  | szt | 4
| 12 | Przyłącz elastyczny WC np. McAlpine |  | szt | 15
| 13 | Przyłącze kanalizacyjne krótkie 150 np.McAlpine |  | szt | 8
| 14 | Przyłącze kanalizacyjne np. McAlpine WC CON8F |  | szt | 8
| 15 | Przyłącze kanalizacyjne np. McAlpine WCE-CON4 |  | szt | 10
| 16 | Redukcja gumowa WC 56/40 |  | szt | 30
| 17 | Redukcja gumowa WC 56/32 |  | szt | 30
| 18 | Rozeta WC 110 PCV |  | szt | 20
| 19 | Rura do automatu spłukującego |  | szt | 8
| 20 | Przycisk do spłuczki KK-POL M08 (biały) |  | szt | 10
1 | 21 | Śruby do mocowania WC |  | szt | 40
| 22 | Uchwyt do zaworu napełniającego Valsir 820111 |  | szt | 30
| 24 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2”(60cm) |  | szt | 4
| 25 | Wężyk elastyczny 1/2”/3/8”(30cm) |  | szt | 15
| 26 | Wężyk elastyczny 3/8”/3/8”(30cm) |  | szt | 15
| 27 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" (30cm) |  | szt | 15
| 28 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" (40cm) |  | szt | 15
| 29 | Wężyk elastyczny 1/2"/3/8"(40cm) |  | szt | 15
| 30 | Wężyk elastyczny 1/2”/1/2”(90) |  | szt | 4
| 31 | Wężyk elastyczny 3/8"/3/8" (40cm) |  | szt | 15
| 32 | Zawór kątowy WC 1/2"/ 1/2"(pokrętło-uszczelka gumowa) |  | szt | 15
| 33 | Zawór kątowy WC 1/2”/3/8”(pokrętło-uszczelka gumowa) |  | szt | 15
| 34 | Zawór napełniający 1/2" (boczny) montaż zgodny z produktem np.: firmy Inter-Sano |  | szt | 20
| 35 | Zawór napełniający 1/2" (boczny) montaż zgodny z produktem np.: firmy Sanit MPO4 |  | szt | 20
| 36 | Zawór napełniający 3/8” (boczny) montaż zgodny z produktem Inter-Sano |  | szt | 20
| 37 | Zawór napełniający 3/8” (boczny). Montaż zgodny z produktem np. firmy Sanit |  | szt | 20
| 39 | Przycisk spłukujący typu Winner Z Valsir 870501 |  | szt | 4
| 40 | Zawór napełniajacy 3/8" np. Cersanit K99-0069 |  | szt | 15
| 41 | Zawór spustowy 2 zakresowy do spłuczki Winner Valsir 863154 |  | szt | 20
| 42 | Zawor spustowy do stelaża Cersanit Slim&Silent K99-0152 |  | szt | 10
| 43 | Zawór spustowy np. Cersanit K99-0072 |  | szt | 30
| 45 | Zawór napełniający 3/8" np. Koło Slim 992 3500 2000 |  | szt | 10
| 46 | Zawór spłukujący do spłuczki podtynkowej np. Tece A2 9820223 |  | szt | 15
| 47 | Zawór napełniajacy 3/8" np. F10 Tece |  | szt | 20
| 48 | Zestaw przyłączeniowy do muszli wiszących np. Geberit |  | szt | 15
| 49 | Zawór napełniający 1/2" np. Cersanit K99-0149 |  | szt | 20
| 50 | Zawór spustowy do stelaża Koło Slim nr. 99235004 |  | szt | 8
| 51 | Mechaniczny zawór spustowy np. Sanit INEVO-2 |  | szt. | 30
| 52 | Wąż w oplocie 3/8/3/8" (20cm) |  | szt. | 15
| 53 | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych, np. Nova Pro |  | szt. | 4
| 54 | Śruba + nakrętka do deski Artgos |  | szt. | 40
| 55 | Kpl. montażowy ramki przycisku Movi K99-0271 (zamiennik do posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia) |  | szt. | 5
| 56 | Komplet popychaczy do stelaża Slim&Silent K99-0158 |  | szt. | 8
| 57 | Rura WC 110/ 500 biala np. Mc Alpine |  | szt. | 8
RAZEM MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| III | UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE
| 1 | Odpływ pralki chrom |  | szt | 10
| 2 | Redukcja gumowa 50/32 |  | szt | 15
| 3 | Syfon zlewozmywakowy PCV (biały, podwójny) sitka chromowane |  | szt | 10
| 4 | Spust zlewozmywkowy Fi 90 mm z koszem i przelewem prostokątnym np. Wirquin index 32440001 |  | szt | 15
| 5 | Syfon umywalkowy PCV (biały) sitko chromowane- np. KFA lub Rawiplast |  | szt | 60
| 6 | Syfon zlewozmywakowy rurowy podwójny np. Aniplast 1511 |  | szt | 10
| 7 | Syfon do zlewu butelkowy 1-komora, np. Aniplast 1231 |  | szt | 8
| 8 | Syfon zlewozmywakowy rurowy pojedynczy np. Aniplast 1510 |  | szt | 10
| 9 | Syfon do zlewu rurowy, np. Aniplast 1245 |  | szt | 8
| 10 | Syfon do zlewu rurowy 1-komora np. Aniplast 1238 |  | szt. | 8
| 11 | Umywalka bez otworów 50 cm np. Cersanit "President" |  | szt | 10
| 12 | Umywalka bez otworów np. Cersanit "President" 55 cm |  | szt | 8
| 13 | Umywalka bez otworów 50 cm mocowana do ściany jak umywalka firmy Roca Madalena 50 cm |  | szt | 15
| 14 | Umywalka bez otworów 55cm mocowana do ściany jak umywalka firmy Roca Madalena |  | szt | 4
| 15 | Umywalka bez otworów 50 cm np. Koło-Rekord |  | szt | 8
| 16 | Zlewozmywak 2-komorowy stalowy 80x60 |  | szt | 2
| 17 | Zlewozmywak nierdzewny 1-komorowy bez ociekacza 50x40 np. Deante Twist |  | szt | 2
| 18 | uszczelka półsyfonu 6/4" zlew np. hydroland |  | szt. | 40
| 19 | Półpostument 330x280x330 mm np. Cersanit President K08-012 |  | szt. | 4
1 | 20 | Śruby do mocowania umywalki o średnicy 12mm |  | kpl. | 15
| 21 | Sitko do zlewu Franke CZ9000 |  | szt. | 20
| 22 | Korek 3 1/2" met.1560 np.Tycner |  | szt. | 20
| 23 | Śruba do sita zlewozmywakowego L-41mm McAlpine |  | szt. | 20
| 24 | Syfon do zlewu fi 90mm butel.2-kom.met sitko 2662 |  | szt | 8
RAZEM UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| IV | BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT
| 1 | Brodzik kwadratowy 80x80x15 Akrylowy biały np. Besco Ares BAA-80-KW |  | szt | 4
| 2 | Syfon brodzikowy 90 mm np. Turboflow TB90P |  | szt. | 4
| 3 | Brodzik akrylowy półokrągły 80x80 cm np. Alterna Iris ALTN- 965773 |  | szt | 8
| 4 | Brodzik 90x90x17 Akrylowy biały np. Compact Siros A |  | szt | 3
| 5 | Kabina prysznicowa 80x80x190 cm , np. Radaway Alienta |  | szt | 4
| 6 | Kabina 90/90/185 profil chrom, np. Radaway Classic A |  | szt | 2
| 7 | Kpl. Suwaków typu C0127 Sanplast lub równoważnych do kabiny Sanplast Classic DJ |  | szt | 15
| 8 | Rolka typu DTR 0009 Sanplast lub równoważna do kabiny Sanplast DTR-c |  | szt | 40
| 9 | Rolka mimośrodu typu C1130 Samplast lub równoważna do kabiny Sanplast |  | szt | 80
| 10 | Rolka do kabiny uniwersalna dolna pojedyncza (wypinana) |  | szt | 8
| 11 | Smar teflonowy min. 30ml, np. Naskosil Ravak |  | szt | 15
| 12 | Suwak typu C 1173 Samplast lub równoważny do kabiny Sanplast Alterna |  | szt | 20
| 13 | Syfon brodzikowy 90 mm, np. "Viega" |  | szt | 8
| 14 | Syfon brodzikowy 50 mm np. "Viega" |  | szt | 8
| 15 | Syfon brodzikowy 50 niski np. McAlpineHC252570B |  | szt | 10
| 16 | Syfon brodzikowy niski ( wysokość syfonu 60mm, pokrywa o średnicy 113 mm np. MCALPINE HC2730LCPN-PB |  | szt | 10
| 17 | Syfon antyzapachowy do wpustu np. Primus HL 3100 i HL 5100 |  | szt. | 20
| 18 | Drzwi prysznicowe wahadłowe 70x190 cm np.. Onega |  | szt. | 8
RAZEM BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT (netto)
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| V | PCV - RURY, KSZTAŁTKI
| 1 | Rura wentylacyjna daszek 110 PCV |  | szt | 8
| 2 | Rura wentylacyjna daszek 160 PCV |  | szt | 5
| 3 | Kominek wentylacyjny do dachów płaskich średnica 75 np. Seeger |  | szt | 4
1 | 4 | Kolano PCV 110x30 |  | szt | 4
1 | 5 | Kolano PCV 110x45 |  | szt | 4
1 | 6 | Kolano PCV 110x67 |  | szt | 4
1 | 7 | Kolano PCV 110x88 |  | szt | 4
1 | 8 | Kolano PCV 32x88 |  | szt | 10
1 | 9 | Kolano PCV 50x30 |  | szt | 5
1 | 10 | Kolano PCV 50x45 |  | szt | 5
1 | 11 | Kolano PCV 50x67 |  | szt | 8
1 | 12 | Kolano PCV 50x88 |  | szt | 10
1 | 13 | Nasuwka PCV 110 |  | szt | 4
1 | 14 | Rura PCV 110 (100 cm) |  | szt | 4
1 | 15 | Rura PCV 110 (200 cm) |  | szt | 4
1 | 16 | Rura PCV 110 (50 cm) |  | szt | 4
1 | 17 | Rura PCV 32 (50 cm) |  | szt | 20
1 | 18 | Rura PCV 50 (50 cm) |  | szt | 4
1 | 19 | Rura PCV 50 (100 cm) |  | szt | 4
1 | 20 | Rura PCV 50 (2m) |  | szt | 4
| 21 | Ruszt kratki ściekowej np. Ravi PCV (biały) |  | szt | 20
| 22 | Traper PCV 110 (z uszczelką gumową) |  | szt | 4
| 23 | Traper PCV 50 (z uszczelką gumową) |  | szt | 4
| 24 | Wpust ściekowy PCV np. C201 B-Rawiplast |  | szt | 8
| 25 | Wpust ściekowy Kessel np. Classic 50 |  | szt | 4
1 | 27 | Trójnik PCV 50/50/90 |  | szt. | 4
1 | 28 | Trójnik PCV 32/32/90 |  | szt. | 4
1 | 29 | Kolano PCV 40/90 |  | szt. | 5
| 30 | Korpus wpustu łazienkowego 100 - odpływ 50, np. Kessel 100 DN50 |  | szt. | 15
| 31 | Kratka ściekowa boczna DN50 np. Karlak |  | szt. | 8
RAZEM PCV - RURY, KSZTAŁTKI (netto)
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| VI | METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY
| 1 | Głowica termostatyczna o zakresie regulacji co najmniej 6-28 stopni C, np. Honeywell Thera 6 |  | szt | 15
| 2 | Głowica termostatyczna do grzejnika Herz Classic |  | szt | 8
| 3 | Głowica termostatyczna o zakresie regulacji co najmniej 8-28 stopni C, np. Danfoss Click 5115 |  | szt. | 8
| 4 | Głowica termostatyczna do grzejnika Danfoss seria RAW-K M30x1,5 |  | szt | 4
| 5 | Kolano ocynk. 1/2" nr.7 |  | szt | 8
| 6 | Kolano ocynk. 1/2" nr.6 |  | szt | 8
| 7 | Rura ocynkowana 1/2" |  | mb. | 5
| 8 | Rura ocynkowana 3/4" |  | mb. | 2
1 | 9 | Korek 1/2" (czarny) |  | szt | 15
1 | 10 | Korek 3/4" (czarny) |  | szt | 8
1 | 11 | Mufka ocynk. 1/2" |  | szt | 4
1 | 12 | Mufka ocynk. 3/4" |  | szt | 4
1 | 13 | Nypel ocynk. 1/2" |  | szt | 8
| 14 | Uchwyt rury 6/4" |  | szt | 4
1 | 15 | Opaska ślimakowa 20-32 |  | szt | 15
1 | 16 | Przedłużka 1/2" (15mm) mosiądz |  | szt | 8
1 | 17 | Śrubunek prosty 1/2" (mosiądz) |  | szt | 4
1 | 18 | Śrubunek prosty 3/4" (mosiądz) |  | szt | 4
1 | 19 | Trojak ocynk. 1/2" |  | szt | 4
1 | 20 | Trojak ocynk. 3/4" |  | szt | 4
| 21 | Zawór czerpalny ½” ze złączką na węża ¾” |  | szt | 6
| 22 | Zawor bezpieczeństwa do bojlera 1/2" |  | szt | 3
| 23 | Zawór kulowy wzmocniony ½”(woda) np. .Quadro Hight Pressure KFA |  | szt | 8
1 | 24 | Przedłużka 3/4" (20 mm) mosiądz |  | szt. | 9
RAZEM METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY (netto)
| L.p. | Nazwa elementu | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9
| VII | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
1 | 1 | Brzeszczot do metalu 30 cm |  | szt | 80
| 2 | Klej Poxipol lub równoważny (70ml) |  | szt | 4
1 | 3 | Kołek rozporowy KRX 8x100mm lub równoważny |  | szt | 80
1 | 4 | Kołek rozporowy KRX 8x50 mm lub równoważny |  | szt | 80
1 | 5 | Wkręt M6x55 |  | kg. | 2
1 | 6 | Kołek rozporowy RU-8x80N lub równoważny |  | szt | 80
| 7 | Silikon sanitarny (biały) np. Tytan Professional |  | szt | 10
| 8 | Silikon sanitarny (przeźroczysty) np. Tytan Professional |  | szt | 10
| 9 | Tarcza do metalu 125 |  | szt | 8
| 10 | Towot - smar np. Łt-4 |  | kg | 2
| 11 | Kit dwuskładnikowy 250 g/155ml np. Poxilina 155 ml |  | szt. | 4
| 12 | Włókno lniane (opakowanie 200g) |  | szt | 5
RAZEM MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (netto)
RAZEM BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
RAZEM MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
RAZEM UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
RAZEM BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT (netto)
RAZEM PCV - RURY, KSZTAŁTKI (netto)
RAZEM METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY (netto)
RAZEM MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (netto)
RAZEM TABELA B - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE (netto)
RAZEM TABELA B - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE (brutto)