Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. nr 2 dopuści przyrządy posiadające komorę wolną od PCV, dren wykonany z PCV? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. Pytanie 2 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. nr 2 wymaga, aby filtr w odpowietrzniku aparatu tworzył system zamknięty potwierdzony badaniem ( na wezwanie Zamawiającego )? Odpowiedź: Tak i spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SWZ. Pytanie 3 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. nr 2 wymaga, aby przyrządy posiadały nazwę firmy na komorze kroplowej umożliwiającą identyfikację producenta w przypadku incydentu medycznego i reklamacji? Odpowiedź: Dopuszcza się, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel