Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakiet nr 6, pozycja nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego - hydrofobowego, o skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26 gram, opór przepływu 3,5 cm H2O - przy przepływie powietrza 60 litrów na minutę, możliwość użycia u jednego pacjenta do 24 godzin, produkt dostarczany jest sterylny, w opakowaniu blister pack (wytłoczona folia zamknięta papierową membraną) i sterylizowany radiacyjnie? Pozostałe parametry zgodne z opisem w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel