Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na filtr mechaniczny, hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym 100%, objętość 50 ml, waga 39 g, opory przepływu 3,1 cm H2O przy 60 l/min., możliwość stosowania u jednego pacjenta do 24 godzin, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu? Na opakowaniu jednostkowym jest data ważności, nazwa producenta, nr serii i numer katalogowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6 poz. 1 Proszę o informację w jakiej ilości należy złożyć próbki do ww. pozycji. Odpowiedź: Ilość próbek określa załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający określił w w/w załączniku ilość próbek jako dwie sztuki.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel