Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 21 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi zgodnego z opisem - Przyrządy posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki - Posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym - Przyrząd zapewnia dokładnie połączenie z opakowaniem płynu - Komora kroplowa o długości w części przeźroczystej 9,0 cm pozwala na optymalne ustalenie poziomu krwi (długość całej komory 9,8 cm) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 200 µm filtr płynu - Komora z otwieranym odpowietrznikiem - Precyzyjny zacisk rolkowy - Sterylne, apirogenne, nietoksyczne, jednokrotnego użytku - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, oba końce zabezpieczone zatyczkami - Szczelne połączenie z workiem - Miękki elastyczny dren o długości 150 cm - Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren i zabezpieczenie igły biorczej po użyciu - Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym - Bez ftalanów - Opakowanie papier-folia Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet nr 21 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem: - Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml) - Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta - Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) - Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary - Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu - Długość drenu: 180 cm - Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. - Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu - Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. - Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). - Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel