Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające kształt uniwersalny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 15, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zaoferowania 800 par rękawic czy 800 sztuk rękawic? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 800 par rękawic. Pakiet 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na całej powierzchni rękawicy i z dodatkową teksturą na końcach palców? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kubki z zakrętką w kolorze żółtym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kubki z zakrętką w kolorze żółtym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał bez etykiety na pojemniku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z etykietą dołączoną osobno wycenione razem jako zestaw? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 21, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta. Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21, pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21, pozycja 1, 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21, pozycja 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów o parametrach: dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką - elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml; - filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm - precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia - na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm - uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanow - sterylizowany tlenkiem etylenu - termin ważności: 5 lat - opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu? Odpowiedź: Nie dopuszcza się . Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ, między innymi odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99; komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Pakiet 21, pozycja 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów z nieprzeźroczystym kolcem i końcówka? Odpowiedź: Nie dopuszcza się . Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel