Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 2 poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100 ml z zakrętką w kolorze żółtym? Odpowiedź: Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100 ml z zakrętką w kolorze żółtym dla pozycji 1 pakietu, dla pozycji 2 pakietu Zamawiający dopuszcza pojemność 100 ml, ale nie dopuszcza zakrętki w kolorze żółtym. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 12 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 ml zamiast 2 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 18 poz. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby żel posiadał rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel